## Форма 1.1. (hidden)
Приложение 1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
|  |  | за | 2013 | год
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  |  | 3
1 |  | 12
2 |  | 8
3 |  | 15
4 |  | 5
5 |  | 34
6 |  | 50
7 |  | 22
8 |  | 14
9 |  | 20
10 |  | 23
11 |  | 22
12 |  | 15 |  |  |  | 73517
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2. (hidden)
Приложение 2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2013 год
ОАО "Югорская региональная электросетвая компания"
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период | г. число | 73517
точек присоединения
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 240
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.0032646

## Форма 6.1. (hidden)
Приложение 3
Форма 6.1. - Фактические значения индикатора информативности за 2013 год
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"
| Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| факт.(Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации – всего, |  | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 100% | 100% | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг – всего, шт. | 30 | 32 | 93.75 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие – 1, отсутствие – 0), шт. | 1 | 1
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 18 | 20
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 10 | 10
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам сетевой организации, |  |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие – 1, отсутствие – 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
в том числе, по критерию:
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации – всего, |  |  |  |  | 2
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности |  |  |  |  | 2

## Форма 6.2. (hidden)
Приложение 4
Форма 6.2 - Фактические значения индикатора исполнительности за 2013 год
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"
| Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| факт.(Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 1.5
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 20 | 30 | 66.6667 | обратная | 1
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 160 | 182 | 87.9121 | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) – всего, | - | - | - | - | 0.41667
в том числе, по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 18 | 30 | 60 | обратная | 0.25
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 5 | 5 | 100 | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 7 | 7 | 100 | обратная | 0.5
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | 0.2
в том числе, по критерию:
3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0% | 100 | обратная | 0.2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 0.5
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
6.2. Количество обращенийпотребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0% | 100 | обратная | 0.5
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | - | - | - | 0.2
7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
8. Итого по индикатору исполнительности |  | - | - | - | 0.502

## Форма 6.3. (hidden)
Приложение 5
Форма 6.3 - Фактические значения индикатора результативности обратyой связи за 2013 год
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"
| Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| факт.(Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0% | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 7 | 7 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг,получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2

## Форма 3.1. (hidden)
Приложение 6
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения
показателя качества рассмотрения заявок на технологическое
присоединение к сети в период 2013 год
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. | 1694
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. | 194
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | 1.1293

## Форма 3.2. (hidden)
Приложение 7
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения
показателя качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей
к сети, в период 2013 года
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. | 717
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. | 12
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети | 1.017

## Форма 3.3. (hidden)
Приложение 8
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения
показателя соблюдения антимонопольного законодательства
при технологическом присоединении заявителей
к электрическим сетям сетевой организации,
в период 2013 года
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. | 169.4
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации | 1

## Форма 7.1. (hidden)
Приложение 9
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2013 года)
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.00326
| Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | 6.1 | 1.0585
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо | 6.2 | 0.9514
| Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4, 4.1 | 0.00385 |  | 0.0025025
| Плановое значение показателя Птпртпр, Ппл | 4, 4.1 | 1.1141 |  | 0.72417
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4, 4.1 | 0.8975 |  | 1.2116
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 7.1 методических указаний | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 7.1 методических указаний | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (для территориальной сетевой организации) | пп. 7.1 методических указаний | 0

## Форма 7.2. (hidden)
Приложение 10
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: альфа = 0,75. Для территориальной сетевой организации: альфа = 0,65
| 2._Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета |  |  | бета = 1 - альфа
| 3._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 7.1 |  | 0
| 4._Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п. 7.1 |  | 0
| 5._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 7 |  | 0

## PNK 2018
АО "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны" (АО "Юграэнерго")
(Наименование ТСО)
I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
Показатель | Ед.изм. | Значение
|  | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 59 | 59
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | шт | 4845 | 4845
Показатель надежности услуг | - | 0.012178 | 0.012178
II - Расчет показателя качества ФСК
Показатель | Ед.изм. | Значение
|  | плановое | фактическое
1 |  | 2 | 3
Число заявок на ТП, поданных потребителем в соответствии с законодательством | шт
Число направленных договоров | шт
Число договоров, направленных с нарушением срока | шт
Показатель качества услуг ФСК | - | 0 | 0
III - Расчет показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО
Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Отклонение факта от плана | Зависимость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  | плановое | фактическое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Индикатор информативности
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 11 | 11 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие -1, отсутствие - 0) | шт (1/0) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг | шт | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг | шт | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Индикатор исполнительности
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней | 20 | 20 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства | дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
б) для остальных потребителей услуг | дней | 6 | 6 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | - | - | - | -
Индикатор результативности обратной связи | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 6 | 6 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
а) письменных опросов | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
б) электронной связи через сеть Интернет | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
в) системы автоинформирования | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | мес. | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО | [5 empty] | 0.8975 | 0.8975
IV - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
Показатель | плановое значение | фактическое значение
1. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети | Число, шт. | Число, шт.
1.1.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения заявителя к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 61 | 61
1.2.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. нс (N заяв_тпр) | 0 | 0
2. Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв_тпр) | 1 | 1
3. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
3.1.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 56 | 56
3.2.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. 11 нс (N сд_тпр) | 0 | 0
4. Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединение заявителей к сети (П нс_тпр) | 1 | 1
5. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
5.1Число вступивших в законную силу решений антимонопольного законодательства и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0 | 0
5.2.Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетнгый период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 61 | 61
6.Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 1 | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО | 1 | 1
| 1 | 1
IV - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Отметка о достижении показателя надежности и качества | Отметка о достоверности отчетных данных | Определение коэффициентов надежности и качества
|  | плановое | фактическое
Показатель надежности услуг | - | 0.012178 | 0.012178 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель качества услуг ФСК | - | 0 | 0 | 15% | достигнуто с улучшением | + | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО | - | 0.8975 | 0.8975 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети | - | 1 | 1 | 30% | достигнуто | + | 0
Значения обобщенного показателя надежности и качества
ФСК | 0.25
ТСО | 0
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
Организация/период | К показателю надежности | К показателю качества
ФСК
Первые три года первого периода регулирования (2017-2019) | 25% | 15%
Последующие годы первого периода регулирования (2020-2022) | 20%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 20% до 15%
ТСО - пилоты 1-2-й очереди (переход на долгосрочное регулирование с 2017 года и ранее)
Первые три года первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | 25%
Прочие ТСО
Первые три года первого периода регулирования | 35%
Последующие годы первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Переход на долгосрочное регулирование ТСО | до 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
Организация | Коэффициент надежности | Коэффициенты качества
ФСК | 0.75 | 0.25 | 0
ТСО | 0.65 | 0.25 | 0.1
V - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
ФСК при представлении достоверных отчетных данных | 0.5%
ТСО при представлении достоверных отчетных данных | 0%
Максимальный процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 2%
Максимальные проценты корректировки при представлении достоверных отчетных данных согласно МУ
на 2017 год | 0.5%
на 2018 год | 1%
на 2019 год и далее | 2%
Справочно:
Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
на 2017 год | 20%
на 2018 год | 15%
на 2019 год и далее | 10%
При представлении для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач1, Ккач2) признается равным -1
до 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
до 01.07.2010г. (отчет за последующие годы 1 ДПР)
после 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
после 01.07.2010г. (отчет за последующие годы 1 ДПР)

## Форма 8.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу АО «Юграэнерго» от ________ № ___________
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[16 empty] | сетевой организации за | 2018 | [6 empty] | год
АО "Юграэнерго"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП, ДЭС | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[15 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[18 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Б.Атлым | ДЭС | 3ДГА | 0.4 | 17.01.2018 08:15 |  | 17.01.2018 08:30 |  | В | 0.25 | ВЛ-0,4кВ ф.№1, ф.Электросвязь, ф.Школа, ф.Котельная | - | - |  | 122 |  |  | - | - | 122 | - | - |  |  | - | 122 | - | 124 | - | ОЖ стр.47 | 3.4.11 | 4.7 | 1
2 | Нумто | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 09.01.2018 18:00 |  | 09.01.2018 19:00 |  | В | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок | - | - |  | 39 |  |  | - | - | 39 | - | - |  |  | - | 39 | - | 28 | - | - | 3.4.13. | 4.21 | 1
3 | Нумто | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 18.01.2018 19:20 |  | 18.01.2018 19:30 |  | В | 0.16 | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок | - | - |  | 39 |  |  | - | - | 39 | - | - |  |  | - | 39 | - | 30 | - | ОЖ стр. 52 | 3.4.13. | 4.21 | 1
4 | Нумто | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 22.01.2018 17:10 |  | 22.01.2018 17:30 |  | В | 0.33 | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок | - | - |  | 39 |  |  | - | - | 39 | - | - |  |  | - | 39 | - | 27 | - | ОЖ стр. 59 | 3.4.13. | 4.21 | 1
5 | Саранпауль | ДЭС | 2ДГА | 10 | 12.01.2018 00:15 |  | 12.01.2018 00:35 |  | В | 0.33 | РП-10кВ | - | - |  | 1235 |  |  | - | - | 1235 | - | - |  |  | - | 1235 | - | 1554 | - | ОЖ стр. 37 | 3.4.11 | 4.13 | 1
6 | Анеево | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | 0.4 | 22.01.2018 17:45 |  | 22.01.2018 18:20 |  | В | 0.58 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | - | - |  | 47 |  |  | - | - | 47 | - | - |  |  | - | 47 | - | 44 | - | ОЖ стр. 58 | 3.4.11 | 4.21 | 1
7 | Ломбовож | ДЭС | АДГА | 0.4 | 28.01.2018 12:15 |  | 28.01.2018 13:30 |  | В | 1.25 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | - | - |  | 83 |  |  | - | - | 83 | - | - |  |  | - | 83 | - | 99 | - | ОЖ стр. 71 | 3.4.8 | 4.12 | 1
8 | Ломбовож | ДЭС | АДГА | 0.4 | 28.01.2018 15:00 |  | 28.01.2018 15:35 |  | В | 0.58 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | - | - |  | 83 |  |  | - | - | 83 | - | - |  |  | - | 83 | - | 93 | - | ОЖ стр. 72 | 3.4.13. | 4.13 | 1
9 | Саранпауль | ДЭС | 2ДГА | 10 | 29.01.2018 12:05 |  | 29.01.2018 12:17 |  | В | 0.2 | РП-10кВ | - | - |  | 1235 |  |  | - | - | 1235 | - | - |  |  | - | 1235 | - | 1075 | - | ОЖ стр. 73 | 3.4.13. | 4.13 | 1
10 | Корлики | ДЭС | 1ДГА | 6 | 15.01.2018 23:50 |  | 16.01.2018 00:00 |  | В | 0.16 | ТП-№1, ВЛ-0,4кВ ф. Линия№1, ф.Линия№2, ф.Линия№3, ф.Линия№4 | - | - |  | 191 |  |  | - | - | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 243 | - | ОЖ стр. 45 | 3.4.13. | 4.13 | 1
11 | Корлики | ДЭС | 1ДГА | 6 | 19.01.2017 07:30 |  | 19.01.2017 07:40 |  | В | 0.16 |  | - | - |  | 191 |  |  | - | - | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 125 | - | ОЖ стр. 52 | 3.4.13. | 4.16 | 1
12 | Б.Атлым | ДЭС | АДГА | 0.4 | 26.02.2018 01:40 |  | 26.02.2018 01:41 |  | В | 0.016 | ВЛ-0,4кВ ф.№1, ф.Электросвязь, ф.Школа, ф.Котельная | - | - |  | 122 |  |  |  |  | 122 | - | - |  |  | - | 122 | - | 180 | - | ож. Стр 35 | 3.4.9 | 4.21 | 1
13 | Шугур | ДЭС | 3ДГА | 10 | 06.02.2018 23:15 |  | 06.02.2018 23:25 |  | В | 0.16 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.Гараж | - | - |  | 206 |  |  |  |  | 206 | - | - |  |  | - | 206 | - | 288 | - | ож. Стр 91 | 3.4.13 | 4.21 | 1
14 | Саранпауль | ДЭС | 1ДГА | 10 | 13.02.2018 05:50 |  | 13.02.2018 06:18 |  | В | 0.466 | РП-10кВ | - | - |  | 1235 |  |  |  |  | 1235 | - | - |  |  | - | 1235 | - | 1836 | - | ож. Стр 7 | 3.4.11 | 4.8 | 1
15 | Няксимволь | ДЭС | 1ДГА | 10 | 15.02.2018 21:20 |  | 15.02.2018 21:23 |  | В | 0.05 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 320 | - | ож. Стр 14 | 3.4.12 | 4.8 | 1
16 | Няксимволь | ДЭС | 2ДГА | 10 | 23.02.2018 04:30 |  | 23.02.2018 04:32 |  | В | 0.033 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 330 | - | ож. Стр 29 | 3.4.12 | 4.8 | 1
17 | Сосьва | ДЭС | 1ДГА | 10 | 23.02.2018 18:30 |  | 23.02.2018 18:33 |  | В | 0.05 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ф.Выделенный, ф.Рыбоучасток | - | - |  | 337 |  |  |  |  | 337 | - | - |  |  | - | 337 | - | 660 | - | ож. Стр 30 | 3.4.11 | 4.8 | 1
18 | Б.Атлым | ДЭС | АДГА | 0.4 | 24.03.2018 09:20 |  | 24.03.2018 09:20 |  | В | 0.166 | ВЛ-0,4кВ ф.№1, ф.Электросвязь, ф.Школа, ф.Котельная | - | - |  | 122 |  |  |  |  | 122 | - | - |  |  | - | 122 | - | 210 | - | ож. Стр 92 | 3.4.11 | 4.13 | 1
19 | Горнореченск | ДЭС | 1ДГА | 0.4 | 26.03.2018 08:00 |  | 26.03.2018 08:05 |  | В | 0.08 | ТП №1, ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 73 |  |  |  |  | 73 | - | - |  |  | - | 73 | - | 120 | - | ож. Стр 96 | 3.4.13 | 4.20 | 1
20 | Шугур | ДЭС | 1ДГА | 10 | 22.03.2018 09:40 |  | 22.03.2018 09:45 |  | В | 0.08 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.Гараж | - | - |  | 206 |  |  |  |  | 206 | - | - |  |  | - | 206 | - | 180 | - | ож. Стр 86 | 3.4.4 | 4.21 | 1
21 | Саранпауль | ДЭС | 4ДГА | 10 | 17.03.2018 08:00 |  | 17.03.2018 08:15 |  | В | 0.24 | РП-10кВ ВЛ-10кВ ф.СПГ, ПУЭ, Поселок, Котельная | - | - |  | 1235 |  |  |  |  | 1235 | - | - |  |  | - | 1235 | - | 1620 | - | ож. Стр 73 | 3.4.11 | 4.16 | 1
22 | Саранпауль | ДЭС | 4ДГА | 10 | 18.03.2018 05:35 |  | 18.03.2018 05:40 |  | В | 0.08 | РП-10кВ ВЛ-10кВ ф.СПГ, ПУЭ, Поселок, Котельная | - | - |  | 1235 |  |  |  |  | 1235 | - | - |  |  | - | 1235 | - | 1620 | - | ож. Стр 74 | 3.4.11 | 4.13 | 1
23 | Саранпауль | ДЭС | 2ДГА | 10 | 20.03.2018 09:50 |  | 20.03.2018 10:20 |  | В | 0.5 | РП-10кВ ВЛ-10кВ ф.СПГ, ПУЭ, Поселок, Котельная | - | - |  | 1235 |  |  |  |  | 1235 | - | - |  |  | - | 1235 | - | 1900 | - | ож. Стр 79 | 3.4.11 | 4.13 | 1
24 | Сосьва | ДЭС | 1ДГА | 10 | 25.03.2018 18:28 |  | 25.03.2018 18:35 |  | В | 0.116 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ф.Выделенный, ф.Рыбоучасток | - | - |  | 337 |  |  |  |  | 337 | - | - |  |  | - | 337 | - | 603 | - | ож. Стр 94 | 3.4.13 | 4.16 | 1
25 | Кедровый | ДЭС | 3ДГА | 10 | 06.03.2018 18:57 |  | 06.03.2018 19:07 |  | В | 0.166 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | - | - |  | 412 |  |  |  |  | 412 | - | - |  |  | - | 412 | - | 870 | - | ож. Стр 54 | 3.4.13 | 4.16 | 1
26 | Согом | ДЭС | 5ДГА | 10 | 22.03.2018 04:10 |  | 22.03.2018 04:30 |  | В | 0.332 | ТП№1 | - | - |  | 125 |  |  |  |  | 125 | - | - |  |  | - | 125 | - | 210 | - | ож. Стр 84 | 3.4.13 | 4.16 | 1
27 | Кедровый | ДЭС | 3ДГА | 10 | 24.03.2018 19:20 |  | 24.03.2018 19:25 |  | В | 0.08 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | - | - |  | 412 |  |  |  |  | 412 | - | - |  |  | - | 412 | - | 720 | - | ож. Стр 93 | 3.4.13 | 4.16 | 1
28 | Горнореченск | ДЭС | 1ДГА | 0.4 | 03.04.2018 00:45 |  | 03.04.2018 00:47 |  | В | 0.033 | ТП №1, ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 73 |  |  |  |  | 73 | - | - |  |  | - | 73 | - | 121 | - | ож. Стр 12 | 3.4.12 | 4.20 | 1
29 | Б.Атлым | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 | 0.4 | 06.04.2018 12:00 |  | 06.04.2018 12:41 |  | В | 0.68 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 | - | - |  | 27 |  |  |  |  | 27 | - | - |  |  | - | 27 | - | 44 | - | ож. Стр 21 | 3.4.8 | 4.11 | 1
30 | Шугур | ДЭС | 3ДГА | 10 | 21.04.2018 06:50 |  | 21.04.2018 07:00 |  | В | 0.16 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.Гараж | - | - |  | 206 |  |  |  |  | 206 | - | - |  |  | - | 206 | - | 180 | - | ож. Стр 41 | 3.4.12 | 4.20 | 1
31 | Анеева | ДЭС | 1ДГА | 0.4 | 01.04.2018 13:00 |  | 01.04.2018 13:10 |  | В | 0.16 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | - | - |  | 47 |  |  |  |  | 47 | - | - |  |  | - | 47 | - | 42 | - | ож. Стр 9 | 3.4.13 | 4.16 | 1
32 | Няксимволь | ДЭС | 2ДГА | 10 | 11.04.2018 14:00 |  | 11.04.2018 14:55 |  | В | 0.916 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 185 | - | ож. Стр 27 | 3.4.9 | 4.11 | 1
33 | Няксимволь | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3138) | 0.4 | 16.04.2018 17:30 |  | 16.04.2018 17:55 |  | В | 0.41 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3138) | - | - |  | 40 |  |  |  |  | 40 | - | - |  |  | - | 40 | - | 41 | - | ож. Стр 35 | 3.4.9 | 4.11 | 1
34 | Няксимволь | ДЭС | 2ДГА | 10 | 16.04.2018 17:00 |  | 16.04.2018 17:30 |  | В | 0.5 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 250 | - | ож. Стр 35 | 3.4.9 | 4.11 | 1
35 | Няксимволь | ДЭС | 2ДГА | 10 | 26.04.2018 19:00 |  | 26.04.2018 19:07 |  | В | 0.116 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 198 | - | ож. Стр 51 | 3.4.13 | 4.8 | 1
36 | Корлики | ДЭС | 4ДГА | 6 | 20.04.2018 19:04 |  | 20.04.2018 19:30 |  | В | 0.43 | ТП-№1, ВЛ-0,4кВ ф. Линия№1, ф.Линия№2, ф.Линия№3, ф.Линия№4 | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 395 | - | ож. Стр 41 | 3.4.11 | 4.20 | 1
37 | Корлики | ДЭС | 2ДГА | 6 | 21.04.2018 12:03 |  | 21.04.2018 12:06 |  | В | 0.05 |  | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 280 | - | ож. Стр 42 | 3.4.13 | 4.21 | 1
38 | Корлики | ДЭС | 4ДГА | 6 | 24.04.2018 19:15 |  | 24.04.2018 19:18 |  | В | 0.05 |  | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 280 | - | ож. Стр 47 | 3.4.11 | 4.20 | 1
39 | Корлики | ДЭС | 1ДГА | 6 | 30.04.2018 12:13 |  | 30.04.2018 12:15 |  | В | 0.033 |  | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 333 | - | ож. Стр 58 | 3.4.13 | 4.21 | 1
40 | Урманный | ДЭС | 1ДГА | 10 | 02.04.2018 14:55 |  | 02.04.2018 15:00 |  | В | 0.083 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№4 | - | - |  | 312 |  |  |  |  | 312 | - | - |  |  | - | 312 | - | 337 | - | ож. Стр 11 | 3.4.11 | 4.13 | 1
41 | Елизарово | ДЭС | 1ДГА | 10 | 04.04.2018 05:55 |  | 04.04.2018 06:00 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 265 | - | ож. Стр 15 | 3.4.11 | 4.10 | 1
42 | Кирпичный | ТП | ТП-10 (18-5054) 0,4/10 кВ | 10 | 05.04.2018 17:45 |  | 05.04.2018 18:36 |  | В | 0.85 | ТП-10 (18-5054) 0,4/10 кВ | - | - |  | 219 |  |  |  |  | 219 | - | - |  |  | - | 219 | - | 258 | - | ож. Стр 19 | 3.4.11 | 4.16 | 1
43 | Няксимволь | ДЭС | 1ДГА | 10 | 08.05.2018 11:08 |  | 08.05.2018 11:10 |  | В | 0.033 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  | - | - | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 242 | - | ОЖ стр. 66 | 3.4.13 | 4.8 | 1
44 | Няксимволь | ВЛ | "ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3138)" | 0.4 | 14.05.2018 03:00 |  | 14.05.2018 04:55 |  | В | 1.916 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3138) | - | - |  | 56 |  |  | - | - | 56 | - | - |  |  | - | 56 | - | 22 | - | ОЖ стр. 71 | 3.4.9 | 4.11 | 1
45 | Няксимволь | ДЭС | 1ДГА | 10 | 22.05.2018 10:28 |  | 22.05.2018 11:45 |  | В | 1.28 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  | - | - | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 240 | - | ОЖ стр. 84 | 3.4.9 | 4.11 | 1
46 | Няксимволь | ДЭС | 1ДГА | 10 | 22.05.2018 14:40 |  | 22.05.2018 14:43 |  | В | 0.05 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  | - | - | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 240 | - | ОЖ стр. 84 | 3.4.9 | 4.16 | 1
47 | Саранпауль | ДЭС | 4,5 ДГА | 10 | 31.05.2018 07:30 |  | 31.05.2018 07:53 |  | В | 0.383 | РП-10кВ | - | - |  | 1235 |  |  | - | - | 1235 | - | - |  |  | - | 1235 | - | 947 | - | ОЖ стр. 96 | 3.4.9 | 4.11 | 1
48 | Пашторы | ВЛ | "ВЛ-0,4кВ ф""Поселок"" | 0.4 | 31.05.2018 12:45 |  | 01.06.2018 12:05 |  | В | 23.33 | ВЛ-0,4кВ ф""Поселок" | - | - |  | 1 |  |  | - | - | 1 | - | - |  |  | - | 1 | - | 7 | - | ОЖ стр. 96 | 3.4.8 | 4.12 | 1
49 | Согом | ДЭС | 2,3 ДГА | 10 | 22.05.2018 09:00 |  | 22.05.2018 09:05 |  | В | 0.083 | ТП№1 | - | - |  | 125 |  |  | - | - | 125 | - | - |  |  | - | 125 | - | 187 | - | ОЖ стр. 83 | 3.4.13 | 4.21 | 1
50 | Анеева | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 09.06.2018 01:40 |  | 09.06.2018 01:50 |  | В | 0.16 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | - | - |  | 47 |  |  |  |  | 47 | - | - |  |  | - | 47 | - | 19 | - | ОЖ стр.11 | 3.4.13 | 4.16 | 1
51 | Кимкъясуй | ДЭС | 1 ДГА | 0.4 | 21.06.2018 21:20 |  | 21.06.2018 21:25 |  | В | 0.083 | ВЛ-0,4кВ | - | - |  | 46 |  |  |  |  | 46 | - | - |  |  | - | 46 | - | 24 | - | ОЖ стр. 33 | 3.4.4. | 4.21 | 1
52 | Няксимволь | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 24.06.2018 07:15 |  | 24.06.2018 07:20 |  | В | 0.083 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 108 | - | ОЖ стр. 35 | 3.4.13 | 4.16 | 1
53 | Пашторы | ВЛ | "ВЛ-0,4кВ ф""Поселок"" | 0.4 | 06.06.2018 00:45 |  | 06.06.2018 01:30 |  | В | 0.75 | ВЛ-0,4кВ ф""Поселок" | - | - |  | 28 |  |  |  |  | 28 | - | - |  |  | - | 28 | - | 6 | - | ОЖ стр. 6 | 3.4.8 | 4.11 | 1
54 | Кирпичный | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" от ДЭС | 0.4 | 07.06.2018 20:38 |  | 07.06.2018 21:10 |  | В | 0.533 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" от ДЭС | - | - |  | 98 |  |  |  |  | 98 | - | - |  |  | - | 98 | - | 136 | - | ОЖ стр. 9 | 3.4.11 | 4.14 | 1
55 | Согом | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 28.06.2018 09:47 |  | 28.06.2018 09:50 |  | В | 0.05 | ТП№1 | - | - |  | 125 |  |  |  |  | 125 | - | - |  |  | - | 125 | - | 100 | - | ОЖ стр. 41 | 3.4.13 | 4.21 | 1
56 | Согом | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 28.06.2018 12:20 |  | 28.06.2018 12:23 |  | В | 0.05 | ТП№1 | - | - |  | 125 |  |  |  |  | 125 | - | - |  |  | - | 125 | - | 100 | - | ОЖ стр. 42 | 3.4.13 | 4.21 | 1
57 | Корлики | ДЭС | 1ДГА | 6 | 07.06.2018 00:02 |  | 07.06.2018 00:09 |  | В | 0.116 | ТП-№1, ВЛ-0,4кВ ф. Линия№1, ф.Линия№2, ф.Линия№3, ф.Линия№4 | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 241 | - | ОЖ стр. 8 | 3.4.1 | 4.21 | 1
58 | Корлики | ДЭС | 2ДГА | 6 | 16.06.2018 05:25 |  | 16.06.2018 05:36 |  | В | 0.183 |  | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 87 | - | ОЖ стр. 22 | 3.4.13 | 4.8 | 1
59 | Корлики | ДЭС | 1ДГА | 6 | 21.06.2018 18:35 |  | 21.06.2018 18:42 |  | В | 0.116 |  | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 275 | - | ОЖ стр. 33 | 3.4.12 | 4.20 | 1
60 | Корлики | ДЭС | 1ДГА | 6 | 24.06.2018 18:55 |  | 24.06.2018 19:00 |  | В | 0.083 |  | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 84 | - | ОЖ стр. 36 | 3.4.12 | 4.20 | 1
61 | Никулкино | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" от ДЭС | 0.4 | 12.06.2018 03:00 |  | 12.06.2018 10:45 |  | В | 7.75 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" от ДЭС | - | - |  | 11 |  |  |  |  | 11 | - | - |  |  | - | 11 | - | 8 | - | ОЖ стр. 14 | 3.4.8 | 4.11 | 1
62 | Анеева | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 06.07.2018 14:20 |  | 06.07.2018 14:25 |  | В | 0.083 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | - | - |  | 47 |  |  |  |  | 47 | - | - |  |  | - | 47 | - | 24 | - | ОЖ стр. 52 | 3.4.11 | 4.21 | 1
63 | Анеева | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 09.07.2018 13:25 |  | 09.07.2018 13:35 |  | В | 0.166 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | - | - |  | 47 |  |  |  |  | 47 | - | - |  |  | - | 47 | - | 12 | - | ОЖ стр. 55 | 3.4.11 | 4.21 | 1
64 | Анеева | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 10.07.2018 16:50 |  | 10.07.2018 17:00 |  | В | 0.166 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | - | - |  | 47 |  |  |  |  | 47 | - | - |  |  | - | 47 | - | 12 | - | ОЖ стр. 58 | 3.4.11 | 4.21 | 1
65 | Анеева | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 10.07.2018 18:15 |  | 10.07.2018 18:18 |  | В | 0.05 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | - | - |  | 47 |  |  |  |  | 47 | - | - |  |  | - | 47 | - | 20 | - | ОЖ стр. 58 | 3.4.11 | 4.21 | 1
66 | Анеева | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 14.07.2018 12:45 |  | 14.07.2018 12:55 |  | В | 0.166 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | - | - |  | 47 |  |  |  |  | 47 | - | - |  |  | - | 47 | - | 12 | - | ОЖ стр. 65 | 3.4.11 | 4.21 | 1
67 | Няксимволь | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 22.07.2018 03:55 |  | 22.07.2018 04:05 |  | В | 0.166 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 84 | - | ОЖ стр. 74 | 3.4.9 | 4.11 | 1
68 | Няксимволь | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 23.07.2018 04:10 |  | 23.07.2018 04:20 |  | В | 0.166 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 66 | - | ОЖ стр. 76 | 3.4.9 | 4.11 | 1
69 | Кимкъясуй | ДЭС | 1 ДГА | 0.4 | 23.07.2018 23:20 |  | 23.07.2018 23:25 |  | В | 0.083 | ВЛ-0,4кВ | - | - |  | 46 |  |  |  |  | 46 | - | - |  |  | - | 46 | - | 24 | - | ОЖ стр. 78 | 3.4.11 | 4.13 | 1
70 | Кимкъясуй | ДЭС | 1 ДГА | 0.4 | 29.07.2018 08:20 |  | 29.07.2018 08:40 |  | В | 0.33 | ВЛ-0,4кВ | - | - |  | 46 |  |  |  |  | 46 | - | - |  |  | - | 46 | - | 9 | - | ОЖ стр. 86 | 3.4.11 | 4.2 | 1
71 | Согом | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 06.07.2018 14:01 |  | 06.07.2018 14:05 |  | В | 0.066 | ТП№1 | - | - |  | 125 |  |  |  |  | 125 | - | - |  |  | - | 125 | - | 106 | - | ОЖ стр. 52 | 3.4.13 | 4.21 | 1
72 | Елизарово | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 15.07.2018 13:12 |  | 15.07.2018 13:17 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 108 | - | ОЖ стр. 65 | 3.4.11 | 4.21 | 1
73 | Кирпичный | ВЛ | ТП (18-5054) АВ-0,4кВ ДЭС | 0.4 | 18.07.2018 13:44 |  | 18.07.2018 14:07 |  | В | 0.383 | ТП (18-5054) АВ-0,4кВ ДЭС | - | - |  | 110 |  |  |  |  | 110 | - | - |  |  | - | 110 | - | 109 | - | ОЖ стр. 69 | 3.4.10 | 4.20 | 1
74 | Елизарово | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 20.07.2018 09:25 |  | 20.07.2018 09:28 |  | В | 0.05 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 160 | - | ОЖ стр. 73 | 3.4.13 | 4.21 | 1
75 | Корлики | ДЭС | 1 ДГА | 6 | 29.07.2018 04:35 |  | 29.07.2018 05:05 |  | В | 0.5 | ТП-№1, ВЛ-0,4кВ ф. Линия№1, ф.Линия№2, ф.Линия№3, ф.Линия№4 | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 120 | - | ОЖ стр. 85 | 3.4.13 | 4.8 | 1
76 | Елизарово | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 05.08.2018 17:15 |  | 05.08.2018 17:30 |  | В | 0.25 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 33 | - | ОЖ стр. 97 | 3.4.13 | 4.21
77 | Елизарово | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 07.08.2018 07:15 |  | 07.08.2018 07:20 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 11 | - | ОЖ стр. 100 | 3.4.13 | 4.13
78 | Елизарово | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 07.08.2018 20:10 |  | 07.08.2018 20:15 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 14 | - | ОЖ стр. 5 | 3.4.13 | 4.13
79 | Елизарово | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 15.08.2018 20:55 |  | 15.08.2018 21:00 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 10 | - | ОЖ стр. 23 | 3.4.13 | 4.13
80 | Елизарово | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 16.08.2018 07:20 |  | 16.08.2018 07:25 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 11 | - | ОЖ стр. 26 | 3.4.13 | 4.13
81 | Елизарово | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 19.08.2018 03:30 |  | 19.08.2018 03:40 |  | В | 0.16 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 19 | - | ОЖ стр. 31 | 3.4.11 | 4.13
82 | Елизарово | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 21.08.2018 07:45 |  | 21.08.2018 07:50 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 10 | - | ОЖ стр. 35 | 3.4.13 | 4.13
83 | Кедровый | ДЭС | 1 ДГА | 10 | 21.08.2018 18:40 |  | 21.08.2018 18:43 |  | В | 0.05 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | - | - |  | 412 |  |  |  |  | 412 | - | - |  |  | - | 412 | - | 15 | - | ОЖ стр. 37 | 3.4.13 | 4.21
84 | Никулкино | ДЭС | СЭС | 0.4 | 11.08.2018 07:00 |  | 11.08.2018 07:20 |  | В | 0.33 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" от ДЭС | - | - |  | 11 |  |  |  |  | 11 | - | - |  |  | - | 11 | - | 2 | - | ОЖ стр. 14 | 3.4.13 | 4.13
85 | Няксимволь | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 11.08.2018 18:38 |  | 11.08.2018 19:15 |  | В | 0.61 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 85 | - | ОЖ стр. 15 | 3.4.9 | 4.13
86 | Саранпауль | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 21.08.2018 09:55 |  | 21.08.2018 10:10 |  | В | 0.25 | РП-10кВ | - | - |  | 1235 |  |  |  |  | 1235 | - | - |  |  | - | 1235 | - | 142 | - | ОЖ стр. 35 | 3.4.11 | 4.14
87 | Корлики | ДЭС | 2 ДГА | 6 | 04.08.2018 16:10 |  | 04.08.2018 16:20 |  | В | 0.33 | ТП-№1, ВЛ-0,4кВ ф. Линия№1, ф.Линия№2, ф.Линия№3, ф.Линия№4 | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 41 | - | ОЖ стр. 96 | 3.4.13 | 4.21
88 | Елизарово | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 03.09.2018 19:50 |  | 03.09.2018 19:57 |  | В | 0.11 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 17 | - | ОЖ стр. 55 | 3.4.11 | 4.16
89 | Елизарово | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 04.09.2018 09:40 |  | 04.09.2018 09:45 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 11 | - | ОЖ стр. 56 | 3.4.11 | 4.16
90 | Елизарово | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 23.09.2018 21:05 |  | 23.09.2018 21:10 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 11 | - | ОЖ стр. 81 | 3.4.13 | 4.13
91 | Согом | ДЭС | 1 ДГА | 10 | 24.09.2018 19:40 |  | 24.09.2018 19:43 |  | В | 0.05 | ТП№1 | - | - |  | 125 |  |  |  |  | 125 | - | - |  |  | - | 125 | - | 9 | - | ОЖ стр. 83 | 3.4.11 | 4.16
92 | Сосьва | ДЭС | 1 ДГА | 10 | 17.09.2018 19:00 |  | 17.09.2018 19:05 |  | В | 0.083 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Береговая" от ТП№4 | - | - |  | 337 |  |  |  |  | 337 | - | - |  |  | - | 337 | - | 25 | - | ОЖ стр. 72 | 3.4.10 | 4.10
93 | Сосьва | ДЭС | 1 ДГА | 10 | 17.09.2018 20:40 |  | 17.09.2018 20:43 |  | В | 0.05 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Береговая" от ТП№4 | - | - |  | 337 |  |  |  |  | 337 | - | - |  |  | - | 337 | - | 26 | - | ОЖ стр. 73 | 3.4.10 | 4.10
94 | Корлики | ДЭС | 1 ДГА | 6 | 08.09.2018 11:46 |  | 08.09.2018 11:56 |  | В | 0.166 | ТП-№1, ВЛ-0,4кВ ф. Линия№1, ф.Линия№2, ф.Линия№3, ф.Линия№4 | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 40 | - | ОЖ стр. 61 | 3.4.11 | 4.16
95 | Б.Атлым | ДЭС | 2 ДГА | 0.4 | 11.10.2018 09:30 |  | 11.10.2018 09:40 |  | В | 0.166 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 | - | - |  | 122 |  |  |  |  | 122 | - | - |  |  | - | 122 | - | 9 | - | ОЖ стр. 7 | 3.4.13 | 4.21
96 | Няксимволь | ДЭС | 1 ДГА | 10 | 03.10.2018 01:00 |  | 03.10.2018 01:05 |  | В | 0.083 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 14 | - | ОЖ стр. 93 | 3.4.13 | 4.16
97 | Саранпауль | ДЭС | ДГА | 10 | 23.10.2018 11:35 |  | 23.10.2018 15:40 |  | В | 0.317 | РП-10кВ | - | - |  | 1235 |  |  |  |  | 1235 | - | - |  |  | - | 1235 | - | 445 | - | ОЖ стр. 26 | 3.4.10 | 4.13
98 | Няксимволь | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 23.10.2018 15:20 |  | 23.10.2018 15:23 |  | В | 0.05 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 12 | - | ОЖ стр. 27 | 3.4.12 | 4.21
99 | Никулкина | ДЭС | СЭС | 0.4 | 02.10.2018 17:50 |  | 02.10.2018 17:55 |  | В | 0.083 | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" от ДЭС | - | - |  | 11 |  |  |  |  | 11 | - | - |  |  | - | 11 | - | 1 | - | ОЖ стр. 92 | 3.4.13 | 4.21
100 | Шугур | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 11.10.2018 05:10 |  | 11.10.2018 05:15 |  | В | 0.083 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.Гараж | - | - |  | 206 |  |  |  |  | 206 | - | - |  |  | - | 206 | - | 14 | - | ОЖ стр. 6 | 3.4.13 | 4.2
101 | Корлики | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 12.10.2018 15:12 |  | 12.10.2018 15:20 |  | В | 0.133 | ТП-№1, ВЛ-0,4кВ ф. Линия№1, ф.Линия№2, ф.Линия№3, ф.Линия№4 | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 32 | - | ОЖ стр. 10 | 3.4.12 | 4.20
102 | Елизарово | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 24.10.2018 16:20 |  | 24.10.2018 16:28 |  | В | 0.133 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 36 | - | ОЖ стр. 30 | 3.4.12 | 4.16
103 | Елизарово | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 30.10.2018 04:50 |  | 30.10.2018 05:05 |  | В | 0.25 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 57 | - | ОЖ стр. 38 | 3.4.12 | 4.16
104 | Елизарово | ДЭС | 4 ДГА | 10 | 07.11.2018 02:45 |  | 07.11.2018 02:50 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 213 | - | ОЖ стр. 48 | 3.4.13 | 4.21
105 | Елизарово | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 10.11.2018 00:23 |  | 07.11.2018 00:26 |  | В | 0.05 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 280 | - | ОЖ стр. 53 | 3.4.13 | 4.21
106 | Урманный | ДЭС | 1ДГА | 10 | 11.11.2018 00:10 |  | 11.11.2018 00:20 |  | В | 0.166 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№4 | - | - |  | 312 |  |  |  |  | 312 | - | - |  |  | - | 312 | - | 408 | - | ОЖ стр. 55 | 3.4.13 | 4.16
107 | Кирпичный | ДЭС | 1ДГА | 10 | 16.11.2018 23:55 |  | 17.11.2018 00:05 |  | В | 0.166 | ТП-10 (18-5054) 0,4/10 кВ | - | - |  | 219 |  |  |  |  | 219 | - | - |  |  | - | 219 | - | 277 | - | ОЖ стр. 65 | 3.4.13 | 4.2
108 | Согом | ДЭС | 5 ДГА | 10 | 24.11.2018 13:29 |  | 24.11.2018 14:00 |  | В | 0.5 | ТП№1 | - | - |  | 125 |  |  |  |  | 125 | - | - |  |  | - | 125 | - | 248 | - | ОЖ стр. 78 | 3.4.13 | 4.21
109 | Кирпичный | ТП | ТП-10 (18-5054) 0,4/10 кВ | 10 | 26.11.2018 03:00 |  | 26.11.2018 03:17 |  | В | 0.166 | ТП-10 (18-5054) 0,4/10 кВ | - | - |  | 219 |  |  |  |  | 219 | - | - |  |  | - | 219 | - | 222 | - | ОЖ стр. 81 | 3.4.10 | 4.21
110 | Елизарово | ДЭС | 4 ДГА | 10 | 24.11.2018 04:35 |  | 24.11.2018 04:40 |  | В | 0.083 | ТП№1, ТП№6, ВЛ-10кВ Поселок | - | - |  | 157 |  |  |  |  | 157 | - | - |  |  | - | 157 | - | 373 | - | ОЖ стр. 77 | 3.4.11 | 4.21
111 | Саранпауль | ДЭС | 3, 4 ДГА | 10 | 09.11.2018 06:10 |  | 09.11.2018 07:03 |  | В | 0.883 | РП-10кВ | - | - |  | 1235 |  |  |  |  | 1235 | - | - |  |  | - | 1235 | - | 2200 | - | ОЖ стр. 52 | 3.4.13 | 4.16
112 | Ванзеват | ДЭС | 2 ДГА | 0.4 | 09.11.2018 08:15 |  | 09.11.2018 08:18 |  | В | 0.05 | ВЛ-0,4кВ Набережная, ВЛ-0,4кВ Центральная | - | - |  | 107 |  |  |  |  | 107 | - | - |  |  | - | 107 | - | 200 | - | ОЖ стр. 52 | 3.4.13 | 4.16
113 | Ванзеват | ДЭС | 1ДГА | 0.4 | 16.11.2018 01:50 |  | 16.11.2018 02:00 |  | В | 0.166 | ВЛ-0,4кВ Набережная, ВЛ-0,4кВ Центральная | - | - |  | 107 |  |  |  |  | 107 | - | - |  |  | - | 107 | - | 168 | - | ОЖ стр. 62 | 3.4.13 | 4.21
114 | Шугур | ДЭС | 3 ДГА | 10 | 15.11.2018 22:20 |  | 15.11.2018 22:22 |  | В | 0.0333 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.Гараж | - | - |  | 206 |  |  |  |  | 206 | - | - |  |  | - | 206 | - | 272 | - | ОЖ стр. 62 | 3.4.13 | 4.16
115 | Шугур | ДЭС | 1 ДГА | 10 | 23.11.2018 16:55 |  | 23.11.2018 17:05 |  | В | 0.166 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.Гараж | - | - |  | 206 |  |  |  |  | 206 | - | - |  |  | - | 206 | - | 301 | - | ОЖ стр. 76 | 3.4.13 | 4.16
116 | Кедровый | ДЭС | 2 ДГА | 10 | 02.12.2018 17:45 |  | 02.12.2018 17:47 |  | В | 0.033 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | - | - |  | 412 |  |  |  |  | 412 | - | - |  |  | - | 412 | - | 818 | - | ОЖ стр. 93 | 3.4.1 | 4.10
117 | Урманный | ДЭС | 1, 2 ДГА | 10 | 16.12.2018 00:20 |  | 16.12.2018 00:25 |  | В | 0.0833 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№4 | - | - |  | 312 |  |  |  |  | 312 | - | - |  |  | - | 312 | - | 444 | - | ОЖ стр. 28 | 3.4.13 | 4.16
118 | Урманный | ДЭС | 1, 2 ДГА | 10 | 22.12.2018 00:15 |  | 16.12.2018 00:20 |  | В | 0.0833 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№4 | - | - |  | 312 |  |  |  |  | 312 | - | - |  |  | - | 312 | - | 444 | - | ОЖ стр. 42 | 3.4.13 | 4.16
119 | Ломбовож | ДЭС | 3 ДГА | 0.4 | 03.12.2018 15:00 |  | 03.12.2018 15:01 |  | В | 0.0166 | ЗРУ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | - | - |  | 83 |  |  |  |  | 83 | - | - |  |  | - | 83 | - | 117 | - | ОЖ стр. 95 | 3.4.13 | 4.16
120 | Няксимволь | ДЭС | 1, 2 ДГА | 10 | 27.12.2018 17:35 |  | 27.12.2018 17:38 |  | В | 0.05 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  |  | - | 218 | - | 380 | - | ОЖ стр. 54 | 3.4.12 | 4.16
121 | Кимкьясуй | ДЭС | 3 ДГА | 0.4 | 29.12.2018 11:10 |  | 29.12.2018 11:20 |  | В | 0.166 | ВЛ-0,4кВ ф. Береговая, Культурная, Центральная | - | - |  | 46 |  |  |  |  | 46 | - | - |  |  | - | 46 | - | 48 | - | ОЖ стр. 59 | 3.4.13 | 4.16
122 | Кимкьясуй | ДЭС | 3 ДГА | 0.4 | 29.12.2018 14:09 30.12.2018 02:00 30.12.2018 04:40 |  | 29.12.2018 14:10 30.12.2018 02:02 30.12.2018 04:43 |  | В | 0.0833 | ВЛ-0,4кВ ф. Береговая, Культурная, Центральная | - | - |  | 46 |  |  |  |  | 46 | - | - |  |  | - | 46 | - | 55 | - | ОЖ стр. 60 | 3.4.13 | 4.16
123 | Горнореченск | ДЭС | 1 ДГА | 0.4 | 23.12.2018 13:00 |  | 23.12.2018 13:05 |  | В | 0.0833 | ТП №1, ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 73 |  |  |  |  | 73 | - | - |  |  | - | 73 | - | 180 | - | ОЖ стр. 45 | 3.4.13 | 4.16
124 | Шугур | ДЭС | 1 ДГА | 10 | 09.12.2018 17:47 |  | 09.12.2018 18:03 |  | В | 0.266 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.Гараж | - | - |  | 206 |  |  |  |  | 206 | - | - |  |  | - | 206 | - | 263 | - | ОЖ стр. 11 | 3.4.8 | 4.13
125 | Сосновый бор | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок | 0.4 | 26.12.2018 08:30 |  | 26.12.2018 08:35 |  | В | 0.0833 | ВЛ-0,4кВ ф. Поселок | - | - |  | 21 |  |  |  |  | 21 | - | - |  |  | - | 21 | - | 22 | - | ОЖ стр. 52 | 3.4.8 | 4.21
126 | Корлики | ДЭС | 4 ДГА | 10 | 27.12.2018 01:33 |  | 27.12.2018 01:43 |  | В | 0.166 | ТП-№1, ВЛ-0,4кВ ф. Линия№1, ф.Линия№2, ф.Линия№3, ф.Линия№4 | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 474 | - | ОЖ стр. 53 | 3.4.13 | 4.7
127 | Корлики | ДЭС | 4 ДГА | 10 | 29.12.2018 01:00 |  | 29.12.2018 01:11 |  | В | 0.183 | ТП-№1, ВЛ-0,4кВ ф. Линия№1, ф.Линия№2, ф.Линия№3, ф.Линия№4 | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  |  | - | 191 | - | 355 | - | ОЖ стр. 57 | 3.4.13 | 4.7
[6 empty] | Начальник ОДС | [7 empty] | Ефремов Т.А.
[6 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.