**О потерях электроэнергии в сетях АО «Компания ЮГ» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | 2016 год (ноябрь, декабрь) |
| Уровни напряжения\* |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 2 месяца)\* |
| 1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,5765(16,6 %) | - | - | 0,2341(5,15 %) | 1,3423(17,5 %) |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 2 месяца)\* |
| 2.1 | Белоярский район | 0,0161(5,95 %) | - | - | - | 0,0161(7,54 %) |
| 2.2 | Березовский район | 0,8085(18,17) | - | - | 0,2111(5,15 %) | 0,5974(16,18 %) |
| 2.3 | Кондинский район | 0,0549(11,82 %) | - | - | 0,0230 (5,20 %) | 0,0319(9,05 %) |
| 2.4 | Октябрьский район | 0,0520(11,49 %) | - | - | - | 0,0520(11,49 %) |
| 2.5 | Нижневартовский район | 0,0379(6,33 %) | - | - | - | 0,0379(6,33 %) |
| 2.6 | Ханты-Мансийский район | 0,6069(18,59 %) | - | - | - | 0,6069(18,59 %) |
| *Примечание:* | *\* - с 01.11.2016 функции сетевой организации в зоне децентрализованного энергоснабжения переданы АО «Компания ЮГ»* |