**О потерях электроэнергии в сетях АО «Компания ЮГ» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | | 2016 год (ноябрь, декабрь) | | | | |
| Уровни напряжения\* | | | | |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 2 месяца)\* | | | | | | |
| 1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | 1,5765  (16,6 %) | - | - | 0,2341  (5,15 %) | 1,3423  (17,5 %) |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 2 месяца)\* | | | | | | |
| 2.1 | Белоярский  район | | 0,0161  (5,95 %) | - | - | - | 0,0161  (7,54 %) |
| 2.2 | Березовский  район | | 0,8085  (18,17) | - | - | 0,2111  (5,15 %) | 0,5974  (16,18 %) |
| 2.3 | Кондинский  район | | 0,0549  (11,82 %) | - | - | 0,0230  (5,20 %) | 0,0319  (9,05 %) |
| 2.4 | Октябрьский  район | | 0,0520  (11,49 %) | - | - | - | 0,0520  (11,49 %) |
| 2.5 | Нижневартовский район | | 0,0379  (6,33 %) | - | - | - | 0,0379  (6,33 %) |
| 2.6 | Ханты-Мансийский район | | 0,6069  (18,59 %) | - | - | - | 0,6069  (18,59 %) |
| *Примечание:* | | *\* - с 01.11.2016 функции сетевой организации в зоне децентрализованного энергоснабжения переданы АО «Компания ЮГ»* | | | | | |