# Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети АО «Компания ЮГ» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой АО «Компания ЮГ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | 2016 год (ноябрь. декабрь) |
| Уровни напряжения\* |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Отпуск электроэнергии в сеть АО «Компания ЮГ»** |
| 1.1 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 2 месяца)\* |
| 1.1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 9,4988 | - | - | 4,5417 | 4,9571 |
| 1.2 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 2 месяца)\* |
| 1.2.1 | Белоярский район | 0,2708 | - | - | - | 0,2708 |
| 1.2.2 | Березовский район | 4,4488 | - | - | 4,0987 | 0,3501 |
| 1.2.3 | Кондинский район | 0,4645 | - | - | 0,4429 | 0,0215 |
| 1.2.4 | Октябрьский район | 0,4527 | - | - | - | 0,4527 |
| 1.2.5 | Нижневартовский район | 0,5992 | - | - | - | 0,5992 |
| 1.2.6 | Ханты-Мансийский район | 3,2635 | - | - | - | 3,2635 |
| **2** | **Отпуск электроэнергии из сети АО «Компания ЮГ»** |
| 2.1 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 2 месяца)\* |
| 2.1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7,9223 | - | - | 0,2633 | 7,6590 |
| 2.2 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 2 месяца)\* |
| 2.2.1 | Белоярский район | 0,2539 | - | - | - | 0,2539 |
| 2.2.2 | Березовский район | 3,6404 | - | - | 0,1960 | 3,4444 |
| 2.2.3 | Кондинский район | 0,4096 | - | - | 0,0674 | 0,3422 |
| 2.2.4 | Октябрьский район | 0,4007 | - | - | - | 0,4007 |
| 2.2.5 | Нижневартовский район | 0,5613 | - | - | - | 0,5613 |
| 2.2.6 | Ханты-Мансийский район | 2,6566 | - | - | - | 2,6566 |
| *Примечание:* | *\* - с 01.11.2016 функции сетевой организации в зоне децентрализованного энергоснабжения переданы АО «Компания ЮГ»* |