## Июль 2021
Выполненные работы за период с 08:00 01.07.2021 до 00:00 31.07.2021 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5 | РУ-0,4 кВ ДЭС | ТО РЗА | 667 | 01.07.2021 09:00 | 01.07.2021 15:00 | 01.07.2021 10:04 | 01.07.2021 17:15 | ЮТЭК-ХМР
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ | ТО РЗА | 668 | 02.07.2021 09:00 | 02.07.2021 12:00 | 02.07.2021 09:24 | 02.07.2021 11:54 | Р-42 ЮТЭК-ХМР
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ", ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья", ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ"от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ", ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья", ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ"от РП-10кВ | ТО РЗА | 669 | 03.07.2021 13:00 | 03.07.2021 17:00 | 03.07.2021 13:04 | 03.07.2021 16:15 | БП-№7, №8; Р-44 ЮТЭК-ХМР
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы Установка ОПН-10, установка оп.55. | 671 | 09.07.2021 08:00 | 09.07.2021 12:00 | 09.07.2021 09:07 | 09.07.2021 12:10 | Н-55, ЮТЭК-Конда
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы Установка ОПН-10, установка оп.55. | 671 | 09.07.2021 15:00 | 09.07.2021 19:00 | 09.07.2021 15:10 | 09.07.2021 15:56 | Н-55, ЮТЭК-Конда
6 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3138 (1), ТП11-3139 (2), ТП11-3140 (3), ТП11-3141 (4), ТП11-3142 (5) | РУ-0,4 кВ ДЭС | ТО РЗА | 670 | 12.07.2021 14:00 | 12.07.2021 17:00 | 12.07.2021 14:13 | 12.07.2021 16:45 | Р-72 ЮТЭК-ХМР, РТРС
7 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 670 | 13.07.2021 14:00 | 13.07.2021 17:00 | 13.07.2021 14:37 | 13.07.2021 16:54 | Н-59; Р-73 ЮТЭК-ХМР, РТРС
8 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | Строительно монтажные работы Монтаж опор, переподключение абонентов на вновь построенную линию. | 730 | 15.07.2021 09:00 | 15.07.2021 11:00 | 15.07.2021 09:00 | 15.07.2021 09:48 | ЮТЭК-Конда Н-55
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | Строительно монтажные работы Демонтаж опор, переподключение абонентов на вновь построенную линию. | 732 | 16.07.2021 09:00 | 16.07.2021 11:00 | 16.07.2021 08:53 | 16.07.2021 10:35 | Н-56 ЮТЭК-Конда
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | Строительно монтажные работы Перевод на вновь построенную ТП. | 733 | 16.07.2021 14:00 | 16.07.2021 19:00 | 16.07.2021 13:55 | 16.07.2021 17:01 | Н-57 ЮТЭК-Конда
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы Регулировка РЛНД на вновь построенной ТП№6. | 758 | 27.07.2021 09:00 | 27.07.2021 11:00 | 27.07.2021 08:53 | 27.07.2021 10:21 | Н-60, ЮТЭК-Конда
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3114(2) | Строительно монтажные работы Перезавод существующей линии ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ТП№2. | 759 | 28.07.2021 09:00 | 28.07.2021 12:00 | 28.07.2021 08:47 | 28.07.2021 12:11 | Н-61, ЮТЭК-Конда
[6 empty] | 28.07.2021 14:00 | 28.07.2021 19:00 | 28.07.2021 13:58 | 28.07.2021 18:45
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3114(2) | Строительно монтажные работы Перезавод существующей линии ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ТП№2. | 759 | 29.07.2021 09:00 | 29.07.2021 12:00 | 29.07.2021 09:15 | 29.07.2021 11:48 | Н-62, ЮТЭК-Конда
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | Монтаж ОПН-10кВ в пролете опр №31-50 | 768 | 29.07.2021 14:00 | 29.07.2021 19:00 | 29.07.2021 14:28 | 29.07.2021 19:43 | Н-63, ЮТЭК-Конда
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы Монтаж РЛНД на вновь построенную ТП№14. | 760 | 30.07.2021 09:00 | 30.07.2021 14:00 | 30.07.2021 09:00 | 30.07.2021 13:40 | ЮТЭК-Конда Н-64
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5,6,7 от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5,6,7 от ТП11-3125 (14) | Строительно монтажные работы Перезавод существующей линии ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ТП№14. | - | - | - | 30.07.2021 14:05 | 30.07.2021 15:34 | ЮТЭК-Конда Н-65
17 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. «Щекурья»» яч.8 от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф. «Щекурья»» яч.8 от РП-10кВ | Строительно монтажные работы Перенос опоры №34 | 776 | 31.07.2021 09:00 | 31.07.2021 12:00 | 31.07.2021 09:10 | 31.07.2021 12:00 | Н-66, ЮТЭК-Конда
АО "Юграэнерго"
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Полное ограничение | ТР | 642 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:14 | 28.06.2021 16:35 | Н-10 РТРС
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП№3 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 644 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:06 | 28.06.2021 17:00 | Н-134
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП№1, ТП№1 | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП№1, ТП№1 | ТР | 643 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:23 | 28.06.2021 16:23 | Н-135 РТРС
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 646 | 28.06.2021 09:00 | 28.06.2021 12:00 | 28.06.2021 09:05 | 28.06.2021 11:31 | Н-132, РТРС
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 647 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:26 | 28.06.2021 16:45 | Н-133
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ТР | 656 | 28.06.2021 09:00 | 28.06.2021 12:00 | 28.06.2021 09:02 | 28.06.2021 11:39 | Н-36
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 657 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:08 | 28.06.2021 16:25 | Н-37
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП№3 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 645 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 11:00 | 29.06.2021 09:11 | 29.06.2021 11:28 | Н-135
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 648 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 12:00 | 29.06.2021 09:05 | 29.06.2021 11:30 | Н-136
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5038) | ТР | 649 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 17:00 | 29.06.2021 14:05 | 29.06.2021 16:28 | Н-137
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 658 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 12:00 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 11:37 | Н-38
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 659 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 17:00 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 16:35 | Н-39
13 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | - | - | Ремонт счетчика ДТ | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | - | Ремонт топливного насоса для закачки ДТ в расходную ёмкость | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
15 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Выполнена замена ФОТ и изменена схема топливной магистрали. | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 15:55 | Устранение дефекта
16 | Белоярский р-н, д.Тугияны | Емкость 25 куб.м. | - | Крышка заливной горловины установлена 20.06.2021г. | - | - | - | 01.03.2021 15:30 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ГСМ | - | Усиление конструкции крепления массомера. | - | - | - | 29.06.2021 09:20 | 29.06.2021 21:00 | -
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5038) | ТР | 650 | 30.06.2021 09:00 | 30.06.2021 12:00 | 30.06.2021 08:59 | 30.06.2021 11:29 | Н-138
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№8 (11-3123) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№8 (11-3123) | ТР | 660 | 30.06.2021 09:00 | 30.06.2021 12:00 | 30.06.2021 08:55 | 30.06.2021 11:35 | Н-40
20 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Установка кабель-каналов | - | - | - | 30.06.2021 12:46 | 30.06.2021 17:33 | Р-48/19
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5040) | ТР | 652 | 01.07.2021 09:00 | 01.07.2021 12:00 | 01.07.2021 09:00 | 01.07.2021 11:36 | Н-139
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5040) | ТР | 653 | 01.07.2021 14:00 | 01.07.2021 17:00 | 01.07.2021 14:01 | 01.07.2021 16:33 | Н-140
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РУ-0,4кВ ДЭС | - | Уборка помещения | - | - | - | 01.07.2021 09:00 | 01.07.2021 12:00 | Р-41
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5041) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5041) | ТР | 654 | 02.07.2021 09:00 | 02.07.2021 12:00 | 02.07.2021 09:02 | 02.07.2021 11:43 | Н-141
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5041) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5041) | ТР | 655 | 02.07.2021 14:00 | 02.07.2021 17:00 | 02.07.2021 14:01 | 02.07.2021 16:35 | Н-142
26 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. | - | - |  | 02.02.2021 08:00 | 02.02.2021 08:00 | Устранение дефекта.
27 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | РУ-0,4 кВ от РП-10 | - | Уборка помещения | - | - |  | 02.02.2021 13:38 | 02.02.2021 15:51 | Р-43
28 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена патрубка охлаждения ДВС | - | - | - | 04.07.2021 09:00 | 04.07.2021 12:00 | Устранение дефекта
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№10 (11-3122) | ТР | 676 | 05.07.2021 09:00 | 05.07.2021 12:00 | 05.07.2021 09:26 | 05.07.2021 11:50 | Н-41
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№10 (11-3122) | ТР | 677 | 05.07.2021 14:00 | 05.07.2021 17:00 | 05.07.2021 14:30 | 05.07.2021 16:48 | Н-42
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№12 (11-3127) | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№12 (11-3127) | ТР | 678 | 06.07.2021 09:00 | 06.07.2021 12:00 | 06.07.2021 09:32 | 06.07.2021 11:45 | Н-43
32 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 684 | 06.07.2021 17:00 | 06.07.2021 19:00 | 06.07.2021 17:08 | 06.07.2021 18:56 | Н-8
33 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС, ЩУ 1,2,3,4ДГА и прокладки КЛ-0,4кВ от СГ ДГА Scania до РУ-0,4кВ | 688 | 07.07.2021 15:00 | 07.07.2021 18:00 | 07.07.2021 15:02 | 07.07.2021 18:00 | Н-2
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№10 (11-3122) | ТР | 689 | 07.07.2021 09:00 | 07.07.2021 12:00 | 07.07.2021 09:00 | 07.07.2021 11:35 | Н-44
35 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Дефектовка ДВС | - | - | - | 07.07.2021 11:52 | 07.07.2021 18:15 | Н-8
36 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | - | Монтаж ДГА SCANIA | - | - | - | 06.07.2021 13:10 | 07.07.2021 13:50 | Н-1
37 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ЩУ | - | - | - | 07.07.2021 09:00 | 07.07.2021 22:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП№12 (11-3127) | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП№12 (11-3127) | ТР | 691 | 08.07.2021 09:00 | 08.07.2021 12:00 | 08.07.2021 09:21 | 08.07.2021 12:01 | Н-45
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№6 (18-5041) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№6 (18-5041) | ТР | 695 | 08.07.2021 09:00 | 08.07.2021 12:00 | 08.07.2021 09:43 | 08.07.2021 11:37 | Н-143
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№7 (18-5042) | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№7 (18-5042) | ТР | 696 | 08.07.2021 14:00 | 08.07.2021 17:00 | 08.07.2021 14:01 | 08.07.2021 16:25 | Н-144
41 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4 кВ ф."Центранльный" от ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."Центранльный" от ДЭС | Монтаж системы АИИСКУЭ | 701 | 08.07.2021 08:00 | 08.07.2021 17:00 | 08.07.2021 09:50 | 08.07.2021 17:55 | Н-145, РТРС
42 | Берёзовский р-н, п.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов ГРМ | 706 | 08.07.2021 08:00 | 08.07.2021 12:00 | 08.07.2021 09:28 | 08.07.2021 11:47 | -
43 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА Scania (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 08.07.2021 09:04 | 08.07.2021 16:35 | Р-1
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№9 (11-3112) | Установка укоса на опору №5 | 708 | 08.07.2021 14:00 | 08.07.2021 16:00 | 08.07.2021 13:58 | 08.07.2021 15:58 | Н-46
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№15 (11-3126) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№15 (11-3126) | ТР | 693 | 09.07.2021 14:00 | 09.07.2021 17:00 | 09.07.2021 14:11 | 09.07.2021 16:10 | Н-47
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№8 (18-5043) | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№8 (18-5043) | ТР | 697 | 09.07.2021 09:00 | 09.07.2021 12:00 | 09.07.2021 09:12 | 09.07.2021 11:29 | Н-146
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№8 (18-5043) | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№8 (18-5043) | ТР | 698 | 09.07.2021 14:00 | 09.07.2021 17:00 | 09.07.2021 14:06 | 09.07.2021 16:27 | Н-147
48 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4 кВ ф."Береговая" от ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."Береговая" от ДЭС | Монтаж системы АИИСКУЭ | 701 | 09.07.2021 08:00 | 09.07.2021 17:00 | 09.07.2021 09:22 | 09.07.2021 11:14 | Н-145
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Полное отключение | Замена питающего кабеля системы мониторинга | 702 | 09.07.2021 11:00 | 09.07.2021 12:00 | 09.07.2021 11:00 | 09.07.2021 11:56 | Н-2, РТРС
50 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА Scania (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 09.07.2021 10:03 | 09.07.2021 18:16 | Р-2
51 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей и чистка контактов | - | - | - | 09.07.2021 09:20 | 09.07.2021 10:18 | П.Т.Э., устранение дефекта
52 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена блока IOM | - | - | - | 09.07.2021 16:03 | 09.07.2021 16:26 | П.Т.Э., устранение дефекта
53 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 705 | 10.07.2021 09:00 | 10.07.2021 17:00 | 10.07.2021 10:00 | 10.07.2021 14:14 | Н-148 РТРС
54 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 705 | 11.07.2021 09:00 | 11.07.2021 17:00 | 11.07.2021 10:10 | 11.07.2021 13:05 | РТРС
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№8 (18-5043) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№8 (18-5043) | ТР | 699 | 12.07.2021 09:00 | 12.07.2021 12:00 | 12.07.2021 09:01 | 12.07.2021 11:30 | Н-150
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№3 (18-5038) | ТР | 700 | 12.07.2021 14:00 | 12.07.2021 17:00 | 12.07.2021 14:02 | 12.07.2021 16:34 | Н-151
57 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Замена прибора учёта э/э | 710 | 12.07.2021 09:00 | 12.07.2021 11:00 | 12.07.2021 09:13 | 12.07.2021 10:25 | Н-152
58 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ТР | 717 | 13.07.2021 09:00 | 13.07.2021 12:00 | 13.07.2021 09:12 | 13.07.2021 11:30 | Н-48
59 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул. Отдаленная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул. Отдаленная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | ТР | 718 | 13.07.2021 14:00 | 13.07.2021 17:00 | 13.07.2021 14:30 | 13.07.2021 16:50 | Н-49
60 | Березовский р-н, д.Анеево | ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Монтаж системы мониторинга | 716 | 14.07.2021 14:00 | 14.07.2021 16:00 | 14.07.2021 13:59 | 14.07.2021 16:11 | Н-7
61 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№12 "Чистая вода (ввод№1)" от ТП11-3124 (18) | ВЛ-0,4кВ ф.№12 "Чистая вода (ввод№1)" от ТП11-3124 (18) | ТР | 719 | 14.07.2021 09:00 | 14.07.2021 12:00 | 14.07.2021 09:31 | 14.07.2021 12:04 | Н-50
62 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Шумей" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Шумей" от ТП11-3127 (12) | ТР | 720 | 14.07.2021 14:00 | 14.07.2021 17:00 | 14.07.2021 14:08 | 14.07.2021 16:44 | Н-51
63 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Белоярская" от ТП11-3130 (20) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Белоярская" от ТП11-3130 (20) | ТР | 721 | 15.07.2021 09:00 | 15.07.2021 12:00 | 15.07.2021 09:02 | 15.07.2021 11:40 | Н-52
64 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Западная" от ТП11-3130 (20) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Западная" от ТП11-3130 (20) | ТР | 722 | 15.07.2021 14:00 | 15.07.2021 17:00 | 15.07.2021 14:09 | 15.07.2021 16:40 | Н-53
65 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Юбилейная,Полевая" от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Юбилейная,Полевая" от ТП11-3128 (21) | ТР | 723 | 16.07.2021 09:00 | 16.07.2021 12:00 | 16.07.2021 09:04 | 16.07.2021 11:47 | Н-54
66 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3128 (21) | ТР | 724 | 16.07.2021 14:00 | 16.07.2021 17:00 | 16.07.2021 13:58 | 16.07.2021 16:38 | Н-55
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей регулятора напряжения в ЩУ СГ | - | - | - | 19.07.2021 12:00 | 19.07.2021 15:40 | -
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена кабельных наконечников в ЩУ СГ. | - | - | - | 19.07.2021 09:30 | 19.07.2021 13:00 | Р-33
69 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | - | Замена топливного насоса для закачки ДТ в расходную ёмкость | - | - | - | 19.07.2021 08:00 | 19.07.2021 17:00 | Устранение дефекта
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Полное ограничение | ТР ВЛ-10кВ | 735 | 20.07.2021 13:00 | 20.07.2021 17:00 | 20.07.2021 13:55 | 20.07.2021 15:53 | Н-154
71 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена платы А-36 и калибровка ПУ | - | - | - | 20.07.2021 13:50 | 20.07.2021 15:05 | Р-100, устранение дефекта
72 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №2 | КТПН №2 | ТР | 740 | 21.07.2021 09:00 | 21.07.2021 12:00 | 21.07.2021 09:05 | 21.07.2021 11:14 | Н-155
73 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №3 | КТПН №3 | ТР | 741 | 21.07.2021 14:00 | 21.07.2021 17:00 | 21.07.2021 14:05 | 21.07.2021 15:41 | Н-157
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) | ТР ВЛ-10кВ | 747 | 21.07.2021 13:00 | 21.07.2021 17:00 | 21.07.2021 14:09 | 21.07.2021 16:32 | Н-156
75 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Панкова" от ТП11-3131 (11) ф."Щекурья" | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Панкова" от ТП11-3131 (11) ф."Щекурья" | ТР | 745 | 22.07.2021 14:00 | 22.07.2021 17:00 | 22.07.2021 14:22 | 22.07.2021 16:23 | Н-56
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2,3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Промывка радитора системы охлаждения | 750 | 22.07.2021 08:30 | 22.07.2021 12:00 | 22.07.2021 08:30 | 22.07.2021 11:59 | -
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042) | - | Демонтаж старого портала ВЛ | - | - | - | 22.07.2021 14:58 | 22.07.2021 18:28 | Н-158
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Освещение ДЭС | Ремонт освщения в ДЭС | - | - | - | 26.07.2021 10:02 | 26.07.2021 15:40 | Р-110
79 | Кондинский р-н, д.Никулкино | СДЭС | 1ДГА , 2ДГА | Обслуживание АКБ, настройка ПУ | - | - | - | 26.07.2021 10:45 | 26.07.2021 19:45 | Р-35
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4ДГА(120) | ДВС и генератор | Перенос АВР с СГ на ЩУ | - | - | - | 26.07.2021 16:13 | 26.07.2021 19:30 | Р-111
81 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029) | ТП-3 (18-5029) | ТР | 753 | 27.07.2021 14:00 | 27.07.2021 17:00 | 27.07.2021 14:57 | 27.07.2021 17:23 | БП№5-2/3, БП№6-2/3, Н-160
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030) | ТП-4 (18-5030) | ТР | 754 | 27.07.2021 09:00 | 27.07.2021 12:00 | 27.07.2021 10:07 | 27.07.2021 11:40 | БП№7-2/2, БП№8-2/2, Н-159
83 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА(320) | ДВС и генератор | Перенос АВР с СГ на ЩУ | - | - | - | 27.07.2021 09:02 | 27.07.2021 16:07 | Р-112
84 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА(320) | ДВС и генератор | Перенос АВР с СГ на ЩУ | - | - | - | 27.07.2021 16:09 | 27.07.2021 18:50 | Р-113
85 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА(320) | ДВС и генератор | Перенос АВР с СГ на ЩУ | - | - | - | 27.07.2021 19:09 | 28.07.2021 01:00 | Р-114
86 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 (18-5031) | ТП-5 (18-5031) | ТР | 755 | 28.07.2021 09:00 | 28.07.2021 12:00 | 28.07.2021 09:09 | 28.07.2021 11:50 | ТБП№9-2/2, ТБП№10-2/2, Н-161
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6 (18-5032) | ТП-6 (18-5032) | ТР | 756 | 28.07.2021 14:00 | 28.07.2021 17:00 | 28.07.2021 14:25 | 28.07.2021 17:04 | ТБП№11-2/2, ТБП№12-2/2, Н-162
88 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА(320) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 28.07.2021 10:47 | 28.07.2021 16:00 | Р-115
89 | Кондинский р-н, д.Никулкина | СЭС | - | Настройка ПУ АКБ | - | - | - | 28.07.2021 08:11 | 28.07.2021 20:53 | Р-36
90 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4кВ ДЭС ( ТП№2,6,7,8) | ТР | 763 | 29.07.2021 09:00 | 29.07.2021 12:00 | 29.07.2021 09:04 | 29.07.2021 11:50 | Н-163, РТРС
91 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 (18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС( ТП№1,3,4,5,9) | ТР | 764 | 29.07.2021 15:00 | 29.07.2021 17:00 | 29.07.2021 15:15 | 29.07.2021 17:24 | Н-164
92 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС( ТП№1,3,4,5,9) | ТР | 766 | 30.07.2021 15:00 | 30.07.2021 17:00 | 30.07.2021 15:03 | 30.07.2021 17:09 | Н-165
ДОДС Курков А.А.

## Июль РЭС и генерация
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за июль 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5 | РУ-0,4 кВ ДЭС | ТО РЗА | 667 | 01.07.2021 09:00 | 01.07.2021 15:00 | 01.07.2021 10:04 | 01.07.2021 17:15 | ЮТЭК-ХМР
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ | ТО РЗА | 668 | 02.07.2021 09:00 | 02.07.2021 12:00 | 02.07.2021 09:24 | 02.07.2021 11:54 | Р-42 ЮТЭК-ХМР
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ", ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья", ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ"от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ", ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья", ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ"от РП-10кВ | ТО РЗА | 669 | 03.07.2021 13:00 | 03.07.2021 17:00 | 03.07.2021 13:04 | 03.07.2021 16:15 | БП-№7, №8; Р-44 ЮТЭК-ХМР
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы Установка ОПН-10, установка оп.55. | 671 | 09.07.2021 08:00 | 09.07.2021 12:00 | 09.07.2021 09:07 | 09.07.2021 12:10 | Н-55, ЮТЭК-Конда
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы Установка ОПН-10, установка оп.55. | 671 | 09.07.2021 15:00 | 09.07.2021 19:00 | 09.07.2021 15:10 | 09.07.2021 15:56 | Н-55, ЮТЭК-Конда
6 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3138 (1), ТП11-3139 (2), ТП11-3140 (3), ТП11-3141 (4), ТП11-3142 (5) | РУ-0,4 кВ ДЭС | ТО РЗА | 670 | 12.07.2021 14:00 | 12.07.2021 17:00 | 12.07.2021 14:13 | 12.07.2021 16:45 | Р-72 ЮТЭК-ХМР, РТРС
7 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 670 | 13.07.2021 14:00 | 13.07.2021 17:00 | 13.07.2021 14:37 | 13.07.2021 16:54 | Н-59; Р-73 ЮТЭК-ХМР, РТРС
8 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | Строительно монтажные работы Монтаж опор, переподключение абонентов на вновь построенную линию. | 730 | 15.07.2021 09:00 | 15.07.2021 11:00 | 15.07.2021 09:00 | 15.07.2021 09:48 | ЮТЭК-Конда Н-55
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | Строительно монтажные работы Демонтаж опор, переподключение абонентов на вновь построенную линию. | 732 | 16.07.2021 09:00 | 16.07.2021 11:00 | 16.07.2021 08:53 | 16.07.2021 10:35 | Н-56 ЮТЭК-Конда
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | Строительно монтажные работы Перевод на вновь построенную ТП. | 733 | 16.07.2021 14:00 | 16.07.2021 19:00 | 16.07.2021 13:55 | 16.07.2021 17:01 | Н-57 ЮТЭК-Конда
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы Регулировка РЛНД на вновь построенной ТП№6. | 758 | 27.07.2021 09:00 | 27.07.2021 11:00 | 27.07.2021 08:53 | 27.07.2021 10:21 | Н-60, ЮТЭК-Конда
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3114(2) | Строительно монтажные работы Перезавод существующей линии ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ТП№2. | 759 | 28.07.2021 09:00 | 28.07.2021 12:00 | 28.07.2021 08:47 | 28.07.2021 12:11 | Н-61, ЮТЭК-Конда
[6 empty] | 28.07.2021 14:00 | 28.07.2021 19:00 | 28.07.2021 13:58 | 28.07.2021 18:45
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3114(2) | Строительно монтажные работы Перезавод существующей линии ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ТП№2. | 759 | 29.07.2021 09:00 | 29.07.2021 12:00 | 29.07.2021 09:15 | 29.07.2021 11:48 | Н-62, ЮТЭК-Конда
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | Монтаж ОПН-10кВ в пролете опр №31-50 | 768 | 29.07.2021 14:00 | 29.07.2021 19:00 | 29.07.2021 14:28 | 29.07.2021 19:43 | Н-63, ЮТЭК-Конда
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы Монтаж РЛНД на вновь построенную ТП№14. | 760 | 30.07.2021 09:00 | 30.07.2021 14:00 | 30.07.2021 09:00 | 30.07.2021 13:40 | ЮТЭК-Конда Н-64
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5,6,7 от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5,6,7 от ТП11-3125 (14) | Строительно монтажные работы Перезавод существующей линии ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ТП№14. | - | - | - | 30.07.2021 14:05 | 30.07.2021 15:34 | ЮТЭК-Конда Н-65
17 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. «Щекурья»» яч.8 от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф. «Щекурья»» яч.8 от РП-10кВ | Строительно монтажные работы Перенос опоры №34 | 776 | 31.07.2021 09:00 | 31.07.2021 12:00 | 31.07.2021 09:10 | 31.07.2021 12:00 | Н-66, ЮТЭК-Конда
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Полное ограничение | ТР | 642 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:14 | 28.06.2021 16:35 | Н-10 РТРС
2 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | - | - | Ремонт счетчика ДТ | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | - | Ремонт топливного насоса для закачки ДТ в расходную ёмкость | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
4 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Выполнена замена ФОТ и изменена схема топливной магистрали. | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 15:55 | Устранение дефекта
5 | Белоярский р-н, д.Тугияны | Емкость 25 куб.м. | - | Крышка заливной горловины установлена 20.06.2021г. | - | - | - | 01.03.2021 15:30 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ГСМ | - | Усиление конструкции крепления массомера. | - | - | - | 29.06.2021 09:20 | 29.06.2021 21:00 | -
7 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Установка кабель-каналов | - | - | - | 30.06.2021 12:46 | 30.06.2021 17:33 | Р-48/19
8 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. | - | - |  | 02.02.2021 08:00 | 02.02.2021 08:00 | Устранение дефекта.
9 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена патрубка охлаждения ДВС | - | - | - | 04.07.2021 09:00 | 04.07.2021 12:00 | Устранение дефекта
10 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 684 | 06.07.2021 17:00 | 06.07.2021 19:00 | 06.07.2021 17:08 | 06.07.2021 18:56 | Н-8
11 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС, ЩУ 1,2,3,4ДГА и прокладки КЛ-0,4кВ от СГ ДГА Scania до РУ-0,4кВ | 688 | 07.07.2021 15:00 | 07.07.2021 18:00 | 07.07.2021 15:02 | 07.07.2021 18:00 | Н-2
12 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Дефектовка ДВС | - | - | - | 07.07.2021 11:52 | 07.07.2021 18:15 | Н-8
13 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | - | Монтаж ДГА SCANIA | - | - | - | 06.07.2021 13:10 | 07.07.2021 13:50 | Н-1
14 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ЩУ | - | - | - | 07.07.2021 09:00 | 07.07.2021 22:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
15 | Берёзовский р-н, п.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов ГРМ | 706 | 08.07.2021 08:00 | 08.07.2021 12:00 | 08.07.2021 09:28 | 08.07.2021 11:47 | -
16 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА Scania (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 08.07.2021 09:04 | 08.07.2021 16:35 | Р-1
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Полное отключение | Замена питающего кабеля системы мониторинга | 702 | 09.07.2021 11:00 | 09.07.2021 12:00 | 09.07.2021 11:00 | 09.07.2021 11:56 | Н-2, РТРС
18 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА Scania (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 09.07.2021 10:03 | 09.07.2021 18:16 | Р-2
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей и чистка контактов | - | - | - | 09.07.2021 09:20 | 09.07.2021 10:18 | П.Т.Э., устранение дефекта
20 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена блока IOM | - | - | - | 09.07.2021 16:03 | 09.07.2021 16:26 | П.Т.Э., устранение дефекта
21 | Березовский р-н, д.Анеево | ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Монтаж системы мониторинга | 716 | 14.07.2021 14:00 | 14.07.2021 16:00 | 14.07.2021 13:59 | 14.07.2021 16:11 | Н-7
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей регулятора напряжения в ЩУ СГ | - | - | - | 19.07.2021 12:00 | 19.07.2021 15:40 | -
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена кабельных наконечников в ЩУ СГ. | - | - | - | 19.07.2021 09:30 | 19.07.2021 13:00 | Р-33
24 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | - | Замена топливного насоса для закачки ДТ в расходную ёмкость | - | - | - | 19.07.2021 08:00 | 19.07.2021 17:00 | Устранение дефекта
25 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена платы А-36 и калибровка ПУ | - | - | - | 20.07.2021 13:50 | 20.07.2021 15:05 | Р-100, устранение дефекта
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2,3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Промывка радитора системы охлаждения | 750 | 22.07.2021 08:30 | 22.07.2021 12:00 | 22.07.2021 08:30 | 22.07.2021 11:59 | -
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Освещение ДЭС | Ремонт освщения в ДЭС | - | - | - | 26.07.2021 10:02 | 26.07.2021 15:40 | Р-110
28 | Кондинский р-н, д.Никулкино | СДЭС | 1ДГА , 2ДГА | Обслуживание АКБ, настройка ПУ | - | - | - | 26.07.2021 10:45 | 26.07.2021 19:45 | Р-35
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4ДГА(120) | ДВС и генератор | Перенос АВР с СГ на ЩУ | - | - | - | 26.07.2021 16:13 | 26.07.2021 19:30 | Р-111
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА(320) | ДВС и генератор | Перенос АВР с СГ на ЩУ | - | - | - | 27.07.2021 09:02 | 27.07.2021 16:07 | Р-112
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА(320) | ДВС и генератор | Перенос АВР с СГ на ЩУ | - | - | - | 27.07.2021 16:09 | 27.07.2021 18:50 | Р-113
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА(320) | ДВС и генератор | Перенос АВР с СГ на ЩУ | - | - | - | 27.07.2021 19:09 | 28.07.2021 01:00 | Р-114
33 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА(320) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 28.07.2021 10:47 | 28.07.2021 16:00 | Р-115
34 | Кондинский р-н, д.Никулкина | СЭС | - | Настройка ПУ АКБ | - | - | - | 28.07.2021 08:11 | 28.07.2021 20:53 | Р-36
Служба РЭС
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП№3 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 644 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:06 | 28.06.2021 17:00 | Н-134
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП№1, ТП№1 | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП№1, ТП№1 | ТР | 643 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:23 | 28.06.2021 16:23 | Н-135 РТРС
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 646 | 28.06.2021 09:00 | 28.06.2021 12:00 | 28.06.2021 09:05 | 28.06.2021 11:31 | Н-132, РТРС
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 647 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:26 | 28.06.2021 16:45 | Н-133
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ТР | 656 | 28.06.2021 09:00 | 28.06.2021 12:00 | 28.06.2021 09:02 | 28.06.2021 11:39 | Н-36
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 657 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:08 | 28.06.2021 16:25 | Н-37
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП№3 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 645 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 11:00 | 29.06.2021 09:11 | 29.06.2021 11:28 | Н-135
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 648 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 12:00 | 29.06.2021 09:05 | 29.06.2021 11:30 | Н-136
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5038) | ТР | 649 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 17:00 | 29.06.2021 14:05 | 29.06.2021 16:28 | Н-137
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 658 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 12:00 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 11:37 | Н-38
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 659 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 17:00 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 16:35 | Н-39
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5038) | ТР | 650 | 30.06.2021 09:00 | 30.06.2021 12:00 | 30.06.2021 08:59 | 30.06.2021 11:29 | Н-138
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№8 (11-3123) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№8 (11-3123) | ТР | 660 | 30.06.2021 09:00 | 30.06.2021 12:00 | 30.06.2021 08:55 | 30.06.2021 11:35 | Н-40
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5040) | ТР | 652 | 01.07.2021 09:00 | 01.07.2021 12:00 | 01.07.2021 09:00 | 01.07.2021 11:36 | Н-139
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5040) | ТР | 653 | 01.07.2021 14:00 | 01.07.2021 17:00 | 01.07.2021 14:01 | 01.07.2021 16:33 | Н-140
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РУ-0,4кВ ДЭС | - | Уборка помещения | - | - | - | 01.07.2021 09:00 | 01.07.2021 12:00 | Р-41
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5041) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5041) | ТР | 654 | 02.07.2021 09:00 | 02.07.2021 12:00 | 02.07.2021 09:02 | 02.07.2021 11:43 | Н-141
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5041) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5041) | ТР | 655 | 02.07.2021 14:00 | 02.07.2021 17:00 | 02.07.2021 14:01 | 02.07.2021 16:35 | Н-142
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | РУ-0,4 кВ от РП-10 | - | Уборка помещения | - | - |  | 02.02.2021 13:38 | 02.02.2021 15:51 | Р-43
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№10 (11-3122) | ТР | 676 | 05.07.2021 09:00 | 05.07.2021 12:00 | 05.07.2021 09:26 | 05.07.2021 11:50 | Н-41
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№10 (11-3122) | ТР | 677 | 05.07.2021 14:00 | 05.07.2021 17:00 | 05.07.2021 14:30 | 05.07.2021 16:48 | Н-42
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№12 (11-3127) | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№12 (11-3127) | ТР | 678 | 06.07.2021 09:00 | 06.07.2021 12:00 | 06.07.2021 09:32 | 06.07.2021 11:45 | Н-43
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№10 (11-3122) | ТР | 689 | 07.07.2021 09:00 | 07.07.2021 12:00 | 07.07.2021 09:00 | 07.07.2021 11:35 | Н-44
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП№12 (11-3127) | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП№12 (11-3127) | ТР | 691 | 08.07.2021 09:00 | 08.07.2021 12:00 | 08.07.2021 09:21 | 08.07.2021 12:01 | Н-45
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№6 (18-5041) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№6 (18-5041) | ТР | 695 | 08.07.2021 09:00 | 08.07.2021 12:00 | 08.07.2021 09:43 | 08.07.2021 11:37 | Н-143
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№7 (18-5042) | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№7 (18-5042) | ТР | 696 | 08.07.2021 14:00 | 08.07.2021 17:00 | 08.07.2021 14:01 | 08.07.2021 16:25 | Н-144
27 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4 кВ ф."Центранльный" от ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."Центранльный" от ДЭС | Монтаж системы АИИСКУЭ | 701 | 08.07.2021 08:00 | 08.07.2021 17:00 | 08.07.2021 09:50 | 08.07.2021 17:55 | Н-145, РТРС
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№9 (11-3112) | Установка укоса на опору №5 | 708 | 08.07.2021 14:00 | 08.07.2021 16:00 | 08.07.2021 13:58 | 08.07.2021 15:58 | Н-46
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№15 (11-3126) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№15 (11-3126) | ТР | 693 | 09.07.2021 14:00 | 09.07.2021 17:00 | 09.07.2021 14:11 | 09.07.2021 16:10 | Н-47
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№8 (18-5043) | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№8 (18-5043) | ТР | 697 | 09.07.2021 09:00 | 09.07.2021 12:00 | 09.07.2021 09:12 | 09.07.2021 11:29 | Н-146
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№8 (18-5043) | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№8 (18-5043) | ТР | 698 | 09.07.2021 14:00 | 09.07.2021 17:00 | 09.07.2021 14:06 | 09.07.2021 16:27 | Н-147
32 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4 кВ ф."Береговая" от ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."Береговая" от ДЭС | Монтаж системы АИИСКУЭ | 701 | 09.07.2021 08:00 | 09.07.2021 17:00 | 09.07.2021 09:22 | 09.07.2021 11:14 | Н-145
33 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 705 | 10.07.2021 09:00 | 10.07.2021 17:00 | 10.07.2021 10:00 | 10.07.2021 14:14 | Н-148 РТРС
34 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | ТР | 705 | 11.07.2021 09:00 | 11.07.2021 17:00 | 11.07.2021 10:10 | 11.07.2021 13:05 | РТРС
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№8 (18-5043) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№8 (18-5043) | ТР | 699 | 12.07.2021 09:00 | 12.07.2021 12:00 | 12.07.2021 09:01 | 12.07.2021 11:30 | Н-150
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП№3 (18-5038) | ТР | 700 | 12.07.2021 14:00 | 12.07.2021 17:00 | 12.07.2021 14:02 | 12.07.2021 16:34 | Н-151
37 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Замена прибора учёта э/э | 710 | 12.07.2021 09:00 | 12.07.2021 11:00 | 12.07.2021 09:13 | 12.07.2021 10:25 | Н-152
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ТР | 717 | 13.07.2021 09:00 | 13.07.2021 12:00 | 13.07.2021 09:12 | 13.07.2021 11:30 | Н-48
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул. Отдаленная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул. Отдаленная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | ТР | 718 | 13.07.2021 14:00 | 13.07.2021 17:00 | 13.07.2021 14:30 | 13.07.2021 16:50 | Н-49
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№12 "Чистая вода (ввод№1)" от ТП11-3124 (18) | ВЛ-0,4кВ ф.№12 "Чистая вода (ввод№1)" от ТП11-3124 (18) | ТР | 719 | 14.07.2021 09:00 | 14.07.2021 12:00 | 14.07.2021 09:31 | 14.07.2021 12:04 | Н-50
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Шумей" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Шумей" от ТП11-3127 (12) | ТР | 720 | 14.07.2021 14:00 | 14.07.2021 17:00 | 14.07.2021 14:08 | 14.07.2021 16:44 | Н-51
42 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Белоярская" от ТП11-3130 (20) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Белоярская" от ТП11-3130 (20) | ТР | 721 | 15.07.2021 09:00 | 15.07.2021 12:00 | 15.07.2021 09:02 | 15.07.2021 11:40 | Н-52
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Западная" от ТП11-3130 (20) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Западная" от ТП11-3130 (20) | ТР | 722 | 15.07.2021 14:00 | 15.07.2021 17:00 | 15.07.2021 14:09 | 15.07.2021 16:40 | Н-53
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Юбилейная,Полевая" от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Юбилейная,Полевая" от ТП11-3128 (21) | ТР | 723 | 16.07.2021 09:00 | 16.07.2021 12:00 | 16.07.2021 09:04 | 16.07.2021 11:47 | Н-54
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3128 (21) | ТР | 724 | 16.07.2021 14:00 | 16.07.2021 17:00 | 16.07.2021 13:58 | 16.07.2021 16:38 | Н-55
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Полное ограничение | ТР ВЛ-10кВ | 735 | 20.07.2021 13:00 | 20.07.2021 17:00 | 20.07.2021 13:55 | 20.07.2021 15:53 | Н-154
47 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №2 | КТПН №2 | ТР | 740 | 21.07.2021 09:00 | 21.07.2021 12:00 | 21.07.2021 09:05 | 21.07.2021 11:14 | Н-155
48 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №3 | КТПН №3 | ТР | 741 | 21.07.2021 14:00 | 21.07.2021 17:00 | 21.07.2021 14:05 | 21.07.2021 15:41 | Н-157
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) | ТР ВЛ-10кВ | 747 | 21.07.2021 13:00 | 21.07.2021 17:00 | 21.07.2021 14:09 | 21.07.2021 16:32 | Н-156
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Панкова" от ТП11-3131 (11) ф."Щекурья" | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Панкова" от ТП11-3131 (11) ф."Щекурья" | ТР | 745 | 22.07.2021 14:00 | 22.07.2021 17:00 | 22.07.2021 14:22 | 22.07.2021 16:23 | Н-56
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042) | - | Демонтаж старого портала ВЛ | - | - | - | 22.07.2021 14:58 | 22.07.2021 18:28 | Н-158
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029) | ТП-3 (18-5029) | ТР | 753 | 27.07.2021 14:00 | 27.07.2021 17:00 | 27.07.2021 14:57 | 27.07.2021 17:23 | БП№5-2/3, БП№6-2/3, Н-160
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030) | ТП-4 (18-5030) | ТР | 754 | 27.07.2021 09:00 | 27.07.2021 12:00 | 27.07.2021 10:07 | 27.07.2021 11:40 | БП№7-2/2, БП№8-2/2, Н-159
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 (18-5031) | ТП-5 (18-5031) | ТР | 755 | 28.07.2021 09:00 | 28.07.2021 12:00 | 28.07.2021 09:09 | 28.07.2021 11:50 | ТБП№9-2/2, ТБП№10-2/2, Н-161
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6 (18-5032) | ТП-6 (18-5032) | ТР | 756 | 28.07.2021 14:00 | 28.07.2021 17:00 | 28.07.2021 14:25 | 28.07.2021 17:04 | ТБП№11-2/2, ТБП№12-2/2, Н-162
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4кВ ДЭС ( ТП№2,6,7,8) | ТР | 763 | 29.07.2021 09:00 | 29.07.2021 12:00 | 29.07.2021 09:04 | 29.07.2021 11:50 | Н-163, РТРС
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 (18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС( ТП№1,3,4,5,9) | ТР | 764 | 29.07.2021 15:00 | 29.07.2021 17:00 | 29.07.2021 15:15 | 29.07.2021 17:24 | Н-164
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС( ТП№1,3,4,5,9) | ТР | 766 | 30.07.2021 15:00 | 30.07.2021 17:00 | 30.07.2021 15:03 | 30.07.2021 17:09 | Н-165
ДОДС Кулеш В.Ю.