Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей генерирующей мощности по центрам питания

АО «Компания ЮГ» на 01.04.2017 года

## Берёзовский район

В зону децентрализованного электроснабжения Берёзовского района входит 7 населённых пунктов, эксплуатацию источников генерации и электрических сетей в которых осуществляет АО «Компания ЮГ» и АО «ЮТЭК-Берёзово». В том числе:

  - Анеева - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 263кВт, разрешённая к использованию мощность 60 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 54 кВт;

  - Кимкъясуй - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования   235кВт, разрешённая к использованию мощность 43 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 46 кВт;

  - Ломбовож - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 248 кВт, разрешённая к использованию мощность 40 кВт, фактическая максимальная нагрузка – 108 кВт;

  - Няксимволь - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 1055кВт, разрешённая к использованию мощность 357 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 488 кВт;

  - Саранпауль - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 5000 кВт, разрешённая к использованию мощность 3400 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 2100 кВт;

  - Сартынья - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 56 кВт, разрешённая к использованию мощность 24 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 25 кВт;

  - Сосьва - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования	 2654 кВт, разрешённая к использованию мощность 700 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 758 кВт.

## Белоярский район

В зону децентрализованного электроснабжения Белоярского района входит 4 населённых пункта, эксплуатацию источников генерации и электрических сетей в которых осуществляет АО «Компания ЮГ». В том числе:

  - Ванзеват - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 660 кВт, разрешённая к использованию мощность 221 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 201 кВт;

  - Нумто - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 158 кВт, разрешённая к использованию мощность 24 кВт,  фактическая максимальная нагрузка 30 кВт;

  - Тугияны - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 88 кВт, разрешённая к использованию мощность 24 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 29 кВт;

  - Пашторы - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 56 кВт, разрешённая к использованию мощность 24 кВт, фактическая максимальная нагрузка –21 кВт.

## Кондинский район

В зону децентрализованного электроснабжения Кондинского района входит 3 населённых пункта, эксплуатацию источников генерации и электрических сетей в которых осуществляет АО «Компания ЮГ». В том числе:

  - Шугур - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования  1040 кВт, разрешённая к использованию мощность 576 кВт,  фактическая максимальная	нагрузка – 538 кВт;

  - Карым - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 156 кВт, разрешённая к использованию мощность 24 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 32 кВт;

  - Никулкина - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 45,4 кВт, разрешённая к использованию мощность 20 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 10 кВт.

## Нижневартовский район

В зону децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района входит 2 населённых пункта, эксплуатацию источников генерации и электрических сетей в которых осуществляет АО «Компания ЮГ» и АО «ЮТЭК-Нижневартовский район». В том числе:

  - Корлики - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 1640 кВт, разрешённая к использованию мощность 480 кВт, фактическая максимальная нагрузка – 512 кВт;

  - Сосновый Бор - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования  56 кВт, разрешённая к использованию мощность 50 кВт,  фактическая максимальная нагрузка 31 кВт.

## Октябрьский район

В зону децентрализованного электроснабжения Октябрьского района входит 2 населённых пункта, эксплуатацию источников генерации и электрических сетей в которых осуществляет АО «Компания ЮГ» и АО «ЮТЭК-Кода». В том числе:

  - Большой Атлым - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования  1200 кВт, разрешённая к использованию мощность 200 кВт,  фактическая максимальная нагрузка – 287 кВт;

  - Горнореченск - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования  1000 кВт, разрешённая к использованию мощность 213 кВт, фактическая максимальная нагрузка – 160 кВт.

## Ханты - Мансийский район

В зону децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского района входит 5 населённых пунктов, эксплуатацию источников генерации и электрических сетей в которых осуществляет АО «Компания ЮГ» и АО «ЮТЭК – ХМР». В том числе:

  - Елизарово - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 960 кВт, разрешённая к использованию мощность 544 кВт, фактическая максимальная нагрузка – 524 кВт;

  - Кедровый - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 2823 кВт, разрешённая к использованию мощность 1350 кВт, фактическая максимальная нагрузка – 936 кВт;

  - Кирпичный - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 1080 кВт, разрешённая к использованию мощность 520 кВт, фактическая максимальная нагрузка – 474 кВт;

  - Согом - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 770 кВт, разрешённая к использованию мощность 375 кВт, фактическая максимальная нагрузка – 300 кВт;

  - Красноленинский и Урманный - установленная номинальная мощность генерирующего оборудования 1800 кВт, разрешённая к использованию мощность 1020 кВт, фактическая максимальная нагрузка – 614 кВт.