АКТ

# о выполнении технических условий

№ БР-12.17 						                                                      от «30» __10___ 2017 г.

Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», именуемое в дальнейшем АО «Юграэнерго», в лице заместителя генерального директора – главного инженера Минина Олега Викторовича, действующего на основании доверенности №40 от 17.10.2017 г., с одной стороны, и Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), в лице директора Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Лукошкова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности №01/29/176-17 от 20.03.2017 г., именуемое в дальнейшем «Заявителем», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

- Характеристики присоединения по техническим условиям №БР-12.17 от 24.07.2017 г. к договору о технологическом присоединении №БР-12.17 от 24.07.2017 г.

- В ходе проверки рассмотрено выполнение п. 11.1, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.4.

- Максимальная мощность (всего) 5 кВт, в том числе: присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) - кВт; ранее присоединенная максимальная мощность - кВт.

Категория надежности электроснабжения: III -5 кВт;

Перечень точек присоединения:

| N | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС «Саранпауль» | ВРУ-0,22 кВ объекта РТРС от оп. №2, ф. №2, ТП 11-3113 | 0,22 | 5 |

- В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

4.1. Акт допуска прибора учета электроэнергии в эксплуатацию от 30.10.2017, составленный мастером РЭС-3 ОАО «ЮТЭК-Березово» Бешкильцевым А.А.;

4.2. Сертификаты соответствия РОСС RU.АГ17. В07993 №0639635 РОСС RU.0001.11АГ17.

- Проведен осмотр электроустановок заявителя ВРУ-0,22 кВ объекта связи, кабель марки ВВГ-2х16 мм2 (10 м.) от ВРУ-0,22 кВ объекта РТРС с оп. №2 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №11-3113, контур заземления, прибор учёта ЭЭ «Меркурий-200» №08095960 (кл. точности 1, дата последней поверки 2011 г.) по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Семяшкина, 49В, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103024:39 сетевой организацией в заместителя генерального директора – главного инженера АО «Юграэнерго» Минина Олега Викторовича, действующего на основании доверенности №40 от 17.10.2017 г., построенных в рамках выполнения технических условий №БР-12.17 от 24.07.2017 г. к договору о технологическом присоединении от №БР-12.17 от 24.07.2017 г.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру: ВА 4729-1Р-25А, ВВГ-2х16 мм2 (10 м.), ВРУ-0,22 кВ, контур заземления, тип прибора учёта ЭЭ «Меркурий-200», зав. №08095960.

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики: ВА 4729-1Р-25А

автономный резервный источник питания: отсутствует.

- По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями выполнены.

- Прочие отметки:

__________________________________________________________________________.

| Сетевая организация: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Юграэнерго» ______________________ О.В. Минин МП | Заявитель: Директор Ханты-Мансийского Филиала ПАО «Ростелеком» _______________ Д.С. Лукошков МП |
| --- | --- |

(на основании доверенности №40 от 17.10.2017 г.)