АКТ

# о выполнении технических условий

№ БР-1.18 						                                                      от «19»     01      2018 г.

Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», именуемое в дальнейшем АО «Юграэнерго», в лице заместителя генерального директора – главного инженера Минина Олега Викторовича, действующего на основании доверенности №40 от 17.10.2017 г., с одной стороны, и Ворошилов Александр Анатольевич, паспорт серии 6711 №112795, выдан ТП в пгт. Игрим ОУФМС России по ХМАО-Югре в Березовском районе 16.12.2011 г., именуемый в дальнейшем «Заявителем», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

- Характеристики присоединения по техническим условиям №БР-1.18 от 12.01.2018 г. к договору о технологическом присоединении от №БР-1.18 от 12.01.2018 г.

- В ходе проверки рассмотрено выполнение п. 11.1, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.3, п. 11.4 технических условий №БР-1.18 от 12.01.2018 г.

- Максимальная мощность (всего) 7 кВт, в том числе: присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 7 кВт; ранее присоединенная максимальная мощность - кВт.

Категория надежности электроснабжения: III - 7 кВт;

Перечень точек присоединения:

| N | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС «Няксимволь» | Опора ВЛ-0,4 кВ №17, фидер №5, ТП 11-3139 (ТП-2) | 0,22 | 7 |

- В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

- Проект-чертеж;

- Исполнительная документация.

- Проведен осмотр электроустановок заявителя ВРУ-0,22 кВ жилого дома, СИП4-2х25 мм2 (25 м.), прибор учёта ЭЭ типа «NP-523.20D» зав. №02408591, контур заземления, по адресу ХМАО-Югра, Березовский район, с. Няксимволь, ул. Геологов, д. 15, кадастровый номер земельного участка 86:05:0405001:15 сетевой организацией в лице заместителя генерального директора – главного инженера АО «Юграэнерго» Минина Олега Викторовича, действующего на основании доверенности №40 от 17.10.2017 г., построенных в рамках выполнения технических условий №БР-1.18 от 12.01.2018 г. к договору о технологическом присоединении от №БР-1.18 от 12.01.2018 г.

В ходе проведения осмотра установлены:

Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру: СИП4-2х25 мм2 (25 м.), ВРУ-0,22 кВ жилого дома, контур заземления, прибор учёта ЭЭ «NP-523.20D» зав. №02408591.

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики: ВА-25А.

автономный резервный источник питания: отсутствует.

- По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями выполнены.

- Прочие отметки:

| Сетевая организация: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Юграэнерго» ______________________ О.В. Минин МП | Заявитель: _______________ А.А. Ворошилов |
| --- | --- |

(на основании доверенности №40 от 17.10.2017 г.)