АКТ

об осуществлении технологического присоединения

№ БР-1.18							                                             от «19» __01___2018 г.

Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», именуемое в дальнейшем АО «Юграэнерго», в лице заместителя генерального директора – главного инженера Минина Олега Викторовича, действующего на основании доверенности №40 от 17.10.2017 г., с одной стороны, и Ворошилов Александр Анатольевич, паспорт серии 6711 №112795, выдан ТП в пгт. Игрим ОУФМС России по ХМАО-Югре в Березовском районе 16.12.2011 г., именуемый в дальнейшем «Заявителем», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

- Сетевая организация оказала Заявителю услугу по технологическому присоединению объектов (ВРУ-0,22 кВ жилого дома) электроэнергетики (энергопринимающих устройств) Заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения №БР-1.18 от 12.01.2018 г. в полном объеме на сумму 550,00 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 83,90 (Восемь десять три) рубля 90 копеек.

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям №БР-1.18 от 12.01.2018 г.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) Сторон находятся по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, с. Няксимволь, ул. Геологов, д. 15, кадастровый номер земельного участка 86:05:0405001:15.

Акт о выполнении технических условий №БР-1.18 от 19.01.2018 г.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) 7 кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 7 кВт;

ранее присоединённая максимальная мощность        кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов _____ кВА.

Категория надежности электроснабжения: III - 7 кВт;

- Перечень точек присоединения:

| N | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС «Няксимволь» | Опора ВЛ-0,4 кВ №17, фидер №5, ТП 11-3139 (ТП-2) | 0,22 | 7 | - | 0,2 |
| В том числе опосредованно присоединенные |

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

| Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) | Описание границ эксплуатационной ответственности сторон |
| --- | --- |
| На плашечных зажимах опоры ВЛ-0,4 кВ №17 фидер №5 от ТП 11-3139 (ТП-2) | На плашечных зажимах опоры ВЛ-0,4 кВ №17 фидер ВЛ-0,4 кВ «№5 ответственность несет АО «Юграэнерго». От контактов плашечных зажимов опоры ВЛ-0,4 кВ №17 фидер ВЛ-0,4 кВ №5 в сторону Заявителя и за надежность присоединения, ответственность несет Ворошилов А.А. |

- У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования) заявителя |
| --- | --- |
| На плашечных зажимах опоры ВЛ-0,4 кВ №17 фидер №5, ТП 11-3139 (ТП-2), ДЭС «Няксимволь» | Плащечные зажимы, СИП4-2х25 мм2 (25 м.), ВА-25А, ВРУ-0,22 кВ, контур заземления, прибор учёта ЭЭ: «NP-523.20D» зав. №02408591. |

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя |
| --- | --- |
| На плашечных зажимах опоры ВЛ-0,4 кВ №17 фидер №5, ТП 11-3139 (ТП-2), ДЭС «Няксимволь» | Плащечные зажимы, СИП4-2х25 мм2 (25 м.), ВА-25А, ВРУ-0,22 кВ, контур заземления, прибор учёта ЭЭ: «NP-523.20D» зав. №02408591. |

- Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

- Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: ВА-25А

- Автономный резервный источник питания: Отсутствует

- Прочие сведения: -

- Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Прочее: _________________________________________________________________________________.

- Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

| Подписи сторон: Сетевая организация: Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Юграэнерго» ______________________ О.В. Минин МП | Заявитель: _______________ А.А. Ворошилов |
| --- | --- |

(на основании доверенности №40 от 17.10.2017 г.