## Согом
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п.Согом
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ДГА№1 |  | Присоединение: ДГА№4 |  | Присоединение: ДГА№5 |  | Присоединение: ф. Поселок |  | Присоединение: С.Н. |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 86 | 14 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
1-2. | 86 | 14 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
2-3. | 89 | 14 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
3-4. | 96 | 16 | 150 | 18 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
4-5. | 94 | 15 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
5-6. | 95 | 15 | 100 | 13 | 150 | 18 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
6-7. | 90 | 15 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 9 | - | 300 | 300
7-8. | 100 | 16 | 150 | 13 | 150 | 18 | 400 | - | 8 | - | 400 | 400
8-9. | 98 | 16 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 9 | - | 300 | 300
9-10. | 91 | 15 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 9 | - | 300 | 300
10-11. | 84 | 14 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
11-12. | 90 | 14 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 9 | - | 300 | 300
12-13. | 80 | 13 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 9 | - | 300 | 300
13-14. | 80 | 13 | 100 | 13 | 150 | 18 | 300 | - | 7 | - | 300 | 300
14-15. | 92 | 15 | 150 | 18 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
15-16. | 90 | 15 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 9 | - | 300 | 300
16-17. | 91 | 15 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
17-18. | 90 | 15 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
18-19. | 80 | 13 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
19-20. | 81 | 13 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
20-21. | 80 | 13 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
21-22. | 81 | 13 | 100 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
22-23. | 98 | 16 | 100 | 18 | 150 | 18 | 300 | - | 9 | - | 300 | 300
23-24. | 98 | 16 | 150 | 13 | 100 | 13 | 300 | - | 8 | - | 300 | 300
Примечание: При заполнении таблицы соблюдать размерность ( кВт) и количество | [10 empty] | 0
0
| Составил: |  | 21.12.16г. |  | 22.12.16г. |  |  | Сальников В.В.
|  |  | (дата) |  | (дата) |  |  | (ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Елизарово
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п.Елизарово
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ф. ТП№1 |  | Присоединение: С.Н. |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 507 | 98 | 2 | - | 509 | 300
1-2. | 435 | 100 | 2 | - | 437 | 300
2-3. | 453 | 96 | 3 | - | 456 | 300
3-4. | 417 | 102 | 3 | - | 420 | 300
4-5. | 498 | 99 | 1 | - | 499 | 300
5-6. | 549 | 101 | 2 | - | 551 | 300
6-7. | 384 | 104 | 1 | - | 385 | 300
7-8. | 438 | 101 | 3 | - | 441 | 300
8-9. | 504 | 99 | 2 | - | 506 | 300
9-10. | 500 | 97 | 3 | - | 503 | 300
10-11. | 450 | 97 | 4 | - | 454 | 300
11-12. | 475 | 99 | 3 | - | 478 | 300
12-13. | 534 | 108 | 1 | - | 535 | 300
13-14. | 486 | 99 | 2 | - | 488 | 300
14-15. | 690 | 110 | 2 | - | 692 | 300
15-16. | 390 | 88 | 1 | - | 391 | 300
16-17. | 474 | 96 | 2 | - | 476 | 300
17-18. | 483 | 100 | 1 | - | 484 | 300
18-19. | 492 | 91 | 1 | - | 493 | 300
19-20. | 486 | 101 | 2 | - | 488 | 300
20-21. | 417 | 89 | 3 | - | 420 | 300
21-22. | 408 | 93 | 2 | - | 410 | 300
22-23. | 567 | 100 | 2 | - | 569 | 300
23-24. | 429 | 96 | 2 | - | 431 | 300
| Составил: |  | 21.12.16г. |  | 22.12.16г.
|  |  | (дата) |  | (дата)
Захаров В.В.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Кедровый
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п.Кедровый
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ДГА№1 |  | Присоединение: ДГА№4 |  | Присоединение: ф. №1 |  | Присоединение: ф. №2 |  | Присоединение: С.Н. |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 422 | - | 524 | - | 756 | - | 142 | - | 23 | - | 921 | 300
1-2. | 423 | - | 528 | - | 786 | - | 146 | - | 24 | - | 956 | 300
2-3. | 424 | - | 528 | - | 783 | - | 150 | - | 24 | - | 957 | 300
3-4. | 414 | - | 520 | - | 762 | - | 146 | - | 24 | - | 932 | 300
4-5. | 432 | - | 536 | - | 792 | - | 146 | - | 25 | - | 963 | 300
5-6. | 438 | - | 548 | - | 819 | - | 142 | - | 25 | - | 986 | 300
6-7. | 413 | - | 512 | - | 769 | - | 138 | - | 22 | - | 929 | 300
7-8. | 562 | - | 704 | - | 1059 | - | 204 | - | 31 | - | 1294 | 300
8-9. | 366 | - | 464 | - | 669 | - | 122 | - | 20 | - | 811 | 300
9-10. | 497 | - | 612 | - | 912 | - | 158 | - | 24 | - | 1094 | 300
10-11. | 472 | - | 588 | - | 882 | - | 158 | - | 27 | - | 1067 | 300
11-12. | 418 | - | 524 | - | 777 | - | 134 | - | 25 | - | 936 | 300
12-13. | 455 | - | 564 | - | 831 | - | 160 | - | 28 | - | 1019 | 300
13-14. | 447 | - | 560 | - | 822 | - | 156 | - | 28 | - | 1006 | 300
14-15. | 483 | - | 604 | - | 888 | - | 172 | - | 31 | - | 1091 | 300
15-16. | 489 | - | 612 | - | 888 | - | 178 | - | 30 | - | 1096 | 300
16-17. | 482 | - | 600 | - | 879 | - | 176 | - | 32 | - | 1087 | 300
17-18. | 420 | - | 524 | - | 762 | - | 150 | - | 27 | - | 939 | 300
18-19. | 386 | - | 480 | - | 675 | - | 170 | - | 30 | - | 875 | 300
19-20. | 458 | - | 580 | - | 846 | - | 170 | - | 30 | - | 1046 | 300
20-21. | 513 | - | 632 | - | 927 | - | 178 | - | 33 | - | 1138 | 300
21-22. | 470 | - | 588 | - | 858 | - | 168 | - | 31 | - | 1057 | 300
22-23. | 365 | - | 456 | - | 663 | - | 132 | - | 23 | - | 818 | 300
23-24. | 447 | - | 556 | - | 822 | - | 152 | - | 30 | - | 1004 | 300
Примечание: При заполнении таблицы соблюдать размерность ( кВт) и количество | [10 empty] | 0
0
| Составил: |  | 21.12.16г. |  | 22.12.16г. |  |  | Яценко В.А.
|  |  | (дата) |  | (дата) |  |  | (ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Кирпичный
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п.Кирпичный
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ф. ТП№1 |  | Присоединение: С.Н. |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 405 | 81 | 11 | - | 416 | 300
1-2. | 354 | 69 | 9 | - | 363 | 300
2-3. | 408 | 84 | 10 | - | 418 | 300
3-4. | 369 | 69 | 10 | - | 379 | 300
4-5. | 417 | 78 | 10 | - | 427 | 300
5-6. | 480 | 90 | 11 | - | 491 | 300
6-7. | 426 | 81 | 8 | - | 434 | 300
7-8. | 462 | 81 | 10 | - | 472 | 300
8-9. | 462 | 81 | 9 | - | 471 | 300
9-10. | 444 | 87 | 9 | - | 453 | 300
10-11. | 480 | 87 | 10 | - | 490 | 300
11-12. | 438 | 75 | 9 | - | 447 | 300
12-13. | 471 | 84 | 9 | - | 480 | 300
13-14. | 459 | 75 | 9 | - | 468 | 300
14-15. | 486 | 78 | 10 | - | 496 | 300
15-16. | 528 | 90 | 11 | - | 539 | 300
16-17. | 423 | 72 | 9 | - | 432 | 300
17-18. | 462 | 75 | 9 | - | 471 | 300
18-19. | 495 | 81 | 11 | - | 506 | 300
19-20. | 453 | 81 | 10 | - | 463 | 300
20-21. | 408 | 69 | 9 | - | 417 | 300
21-22. | 405 | 87 | 9 | - | 414 | 300
22-23. | 408 | 66 | 13 | - | 421 | 300
23-24. | 414 | 69 | 9 | - | 423 | 300
| Составил: |  | 21.12.16г. |  | 22.12.16г.
|  |  | (дата) |  | (дата)
Гайль П.П.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Урманный
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п.Урманный
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ф. ТП№1, ТП№4 и ДГА |  | Присоединение: С.Н. |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 688 | 345 | 6 | - | 694 | 300
1-2. | 732 | 172 | 4 | - | 736 | 300
2-3. | 611 | 179 | 5 | - | 616 | 300
3-4. | 524 | 153 | 5 | - | 529 | 300
4-5. | 483 | 150 | 6 | - | 489 | 300
5-6. | 684 | 182 | 5 | - | 689 | 300
6-7. | 579 | 156 | 4 | - | 583 | 300
7-8. | 668 | 160 | 5 | - | 673 | 300
8-9. | 620 | 150 | 6 | - | 626 | 300
9-10. | 604 | 147 | 6 | - | 610 | 300
10-11. | 652 | 140 | 6 | - | 658 | 300
11-12. | 588 | 124 | 5 | - | 593 | 300
12-13. | 566 | 112 | 6 | - | 572 | 300
13-14. | 608 | 144 | 5 | - | 613 | 300
14-15. | 633 | 166 | 5 | - | 638 | 300
15-16. | 652 | 169 | 5 | - | 657 | 300
16-17. | 611 | 163 | 7 | - | 618 | 300
17-18. | 633 | 163 | 8 | - | 641 | 300
18-19. | 624 | 156 | 8 | - | 632 | 300
19-20. | 604 | 150 | 8 | - | 612 | 300
20-21. | 659 | 166 | 9 | - | 668 | 300
21-22. | 576 | 144 | 7 | - | 583 | 300
22-23. | 656 | 172 | 9 | - | 665 | 300
23-24. | 640 | 166 | 7 | - | 647 | 300
| Составил: |  | 21.12.16г. |  | 22.12.16г.
|  |  | (дата) |  | (дата)
Дурнев Н.В.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации