## Б.Атлым
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п. Большой Атлым
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ф. 1 |  | Присоединение: ф. 2, 3 |  | Присоединение: ф.Центроспас-Югория |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 112 | - | 66 | - | 31 | - | 10 | - | 219 | 300
1-2. | 96 | - | 66 | - | 30 | - | 11 | - | 203 | 300
2-3. | 112 | - | 66 | - | 31 | - | 11 | - | 220 | 300
3-4. | 96 | - | 72 | - | 31 | - | 11 | - | 210 | 300
4-5. | 128 | - | 78 | - | 35 | - | 12 | - | 253 | 300
5-6. | 112 | - | 72 | - | 31 | - | 11 | - | 226 | 300
6-7. | 144 | - | 66 | - | 34 | - | 11 | - | 255 | 300
7-8. | 192 | - | 90 | - | 33 | - | 12 | - | 327 | 300
8-9. | 160 | - | 90 | - | 30 | - | 12 | - | 292 | 300
9-10. | 112 | - | 84 | - | 32 | - | 11 | - | 239 | 300
10-11. | 176 | - | 90 | - | 33 | - | 11 | - | 310 | 300
11-12. | 176 | - | 84 | - | 29 | - | 10 | - | 299 | 300
12-13. | 112 | - | 78 | - | 30 | - | 11 | - | 231 | 300
13-14. | 128 | - | 90 | - | 30 | - | 10 | - | 258 | 300
14-15. | 128 | - | 90 | - | 32 | - | 11 | - | 261 | 300
15-16. | 144 | - | 96 | - | 31 | - | 12 | - | 283 | 300
16-17. | 112 | - | 96 | - | 31 | - | 11 | - | 250 | 300
17-18. | 112 | - | 78 | - | 29 | - | 11 | - | 230 | 300
18-19. | 96 | - | 84 | - | 28 | - | 10 | - | 218 | 300
19-20. | 128 | - | 84 | - | 29 | - | 10 | - | 251 | 300
20-21. | 112 | - | 77 | - | 28 | - | 10 | - | 227 | 300
21-22. | 128 | - | 78 | - | 33 | - | 12 | - | 251 | 300
22-23. | 112 | - | 78 | - | 30 | - | 11 | - | 231 | 300
23-24. | 128 | - | 72 | - | 30 | - | 10 | - | 240 | 300
| Составил: |  | 21.12.16г. |  | 21.12.16г.
|  |  | (дата) |  | (дата)
Форносов И.Г.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Горнореченск
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п. Горнореченск
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ф. Пожарная часть |  | Присоединение: ф. Поселок 1 |  | Присоединение: ф. Поселок 2 |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 7 | - | 74 | 13 | 87 | 22 | 8 | - | 176 | 300
1-2. | 8 | - | 80 | 17 | 85 | 21 | 8 | - | 181 | 300
2-3. | 11 | - | 70 | 12 | 87 | 22 | 8 | - | 176 | 300
3-4. | 9 | - | 72 | 13 | 86 | 21 | 8 | - | 175 | 300
4-5. | 10 | - | 73 | 15 | 86 | 21 | 8 | - | 177 | 300
5-6. | 7 | - | 72 | 15 | 88 | 22 | 8 | - | 175 | 300
6-7. | 13 | - | 79 | 16 | 90 | 23 | 8 | - | 190 | 300
7-8. | 13 | - | 77 | 15 | 89 | 21 | 8 | - | 187 | 300
8-9. | 10 | - | 85 | 17 | 90 | 22 | 8 | - | 193 | 300
9-10. | 14 | - | 85 | 17 | 93 | 23 | 8 | - | 200 | 300
10-11. | 7 | - | 76 | 15 | 96 | 24 | 8 | - | 187 | 300
11-12. | 11 | - | 77 | 16 | 96 | 23 | 8 | - | 192 | 300
12-13. | 12 | - | 79 | 16 | 97 | 24 | 8 | - | 196 | 300
13-14. | 10 | - | 89 | 17 | 97 | 24 | 8 | - | 204 | 300
14-15. | 10 | - | 87 | 14 | 99 | 25 | 8 | - | 204 | 300
15-16. | 11 | - | 77 | 12 | 100 | 26 | 8 | - | 196 | 300
16-17. | 12 | - | 84 | 16 | 97 | 24 | 8 | - | 201 | 300
17-18. | 12 | - | 84 | 16 | 99 | 24 | 8 | - | 203 | 300
18-19. | 11 | - | 79 | 16 | 100 | 25 | 8 | - | 198 | 300
19-20. | 12 | - | 72 | 16 | 100 | 25 | 8 | - | 192 | 300
20-21. | 12 | - | 72 | 16 | 101 | 25 | 8 | - | 193 | 300
21-22. | 11 | - | 74 | 15 | 96 | 24 | 8 | - | 189 | 300
22-23. | 11 | - | 67 | 12 | 96 | 24 | 8 | - | 182 | 300
23-24. | 10 | - | 75 | 14 | 25 | 24 | 8 | - | 118 | 300
| Составил: |  | 21.12.16г. |  | 21.12.16г.
|  |  | (дата) |  | (дата)
Форносов И.Г.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации